УТВЕРЖДАЮ








Заместитель главы муниципального 






образования Динской район






_________________ В.Г. Буторин






«_____»________________ 2010
Дефектный акт

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе Большакова М.А. – инженера-технадзора МУ «Служба заказчика Динского района», Черникова В.М. – начальника отдела строительства и благоустройства, ТЭК, промышленности, транспорта, связи, жилищной политики, Лукьяненко А.И. – директора «МУ УХТО Динской районной администрации», произвели осмотр кабинетов на 1 – ом этаже здания администрации муниципального образования Динской район. В ходе осмотра было установлено, что для требуемого ремонта необходимо выполнить следующие виды работ:

	№

п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м

плинтусов
	0,34

	2
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных (прим.)
	100 м

плинтусов
	0,34

	3
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных потолочных
	100 м

плинтусов
	0,38

	4
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2

покрытий
	0,3

	5
	Устройство покрытий из ламината (прим.)
	100 м2

покрытий
	0,3

	6
	Покрытие полов из ламината
	м2
	30,45

	7
	Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных
	100 м2


	0,07

	8
	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проёмом
	100 м2
перегородки 
за вычетом проёмов
	0,07

	9
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,07

	10
	Устройство подвесных потолков: одноуровневых (П 113)
	100 м2
потолка
	0,3

	11
	Снятие обоев: простых и улучшенных 
	100 м2
очищаемой поверхности
	0,93

	12
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2: толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
отремонтированной поверхности
	0,34

	13
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными
	100 м2
оклеиваемой и обиваемой 

поверхности
	0,93

	14
	Оклейка обоями потолков
	100 м2

оклеиваемой и обиваемой 

поверхности
	0,3

	15
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза
	100 м2

окрашиваемой 
поверхности
	0,03

	16
	Устройство короба по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): (прим) 
	100 м2 стены за вычетом проёмов
	0,04

	17
	Разборка деревянных заполнений проёмов дверных и воротных
	100 м2
	0,06

	18
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проёмах в каменных стенах площадью проёма до 3 м2
	100 м2               проёмов
	0,04

	19
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проёмах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проёма до 3 м2
	100 м2               проёмов
	0,02

	20
	Облицовка откосов гипсокартонными листами на клее (прим.)
	100 м2 отделываемой поверхности
	0,04

	21
	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,06

	22
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,07

	23
	Розетка одноместная скрытой установки с заземляющимися контактами «Глория»
	шт.
	7

	24
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,03

	25
	Выключатель одноклавишный скрытой установки «Глория»
	шт.
	3

	26
	Светильники  с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемой на профиле, количество ламп в светильнике до: 4
	100 шт.
	0,06

	27
	Светильник для административных помещений и офисов ЛПО 46 4x36
	шт.
	6

	28
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до: 50
	100м
	0,09

	29
	Трубы гофрированные, гибкие для электропроводки из полиэтилена, легкого типа, наружным диаметром 16 мм с протяжкой 
	м
	9

	30
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплётке, суммарное сечение, мм2, до:6
	100м
	0,09

	31
	Кабели с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1,5 мм2
	1000м
	0,18


Члены комиссии:






М.А.Большаков











В.М.Черников










А.И.Лукьяненко
