Приложение №1
	№
	Наименование товара
	Требование к поставляемому товару

	1
	шприц  1 мл (шприц одноразовый стерильный. Кол-во: 5000 шт.
	Стерилизация- этилен оксид, разъем Луер, Игла имеет трёхгранную заточку, Размер иглы  - 0.40х12mm/27Gх1/2, Срок годности 5 лет, Прочное и герметичное соединение канюли с конусом  шприца, стопорное кольцо, предотвращающее утечку лекарств.

	2
	шприц  2 мл (шприц одноразовый стерильный трёхкомпонентный. Кол-во: 15200 шт.
	Стерилизация- этилен оксид, разъем Луер, Материал:  цилиндр, поршень – полипропилен, уплотнитель –медицинская резина, Игла имеет трёхгранную заточку, Размер иглы  - 0,6*30, Срок годности 5 лет, Прочное и герметичное соединение канюли с конусом  шприца, стопорное кольцо, предотвращающее утечку лекарств. 

	3
	шприц  5 мл (шприц одноразовый стерильный трёхкомпонентный. Кол-во: 16800 шт.
	Стерилизация- этилен оксид, разъем Луер, Материал:  цилиндр, поршень – полипропилен, уплотнитель –медицинская резина, Игла имеет трёхгранную заточку, Размер иглы  - 0,7*40, Срок годности 5 лет, Прочное и герметичное соединение канюли с конусом  шприца, стопорное кольцо, предотвращающее утечку лекарств. 

	4
	шприц  10 мл (шприц одноразовый стерильный трёхкомпонентный. Кол-во:16000 шт.
	Стерилизация- этилен оксид, разъем Луер, Материал:  цилиндр, поршень – полипропилен, уплотнитель –медицинская резина, Игла имеет трёхгранную заточку, Размер иглы  - 0,8*40, Срок годности 5 лет, Прочное и герметичное соединение канюли с конусом  шприца, стопорное кольцо, предотвращающее утечку лекарств. 

	5
	шприц  20 мл (шприц одноразовый стерильный трёхкомпонентный. Кол-во: 5040 шт.
	Стерилизация- этилен оксид, разъем Луер, Материал:  цилиндр, поршень – полипропилен, уплотнитель –медицинская резина, Игла имеет трёхгранную заточку, Размер иглы  -0,8*40, Срок годности 5 лет, Прочное и герметичное соединение канюли с конусом  шприца, стопорное кольцо, предотвращающее утечку лекарств. 

	6
	Перчатки хирургические латексные, стерильные, анатомической формы, опудренные крахмалом. Для непродолжительных оперативных вмешательств. Манжета с валиком. Цвет-бежевый, размер обозначен на манжете перчатки.. Длина от 280 мм до 285 мм. Ширина ладони от 78 мм до 103 мм. Толщина (средний палец) 0,38 мм. Прочность на разрыв 10,5 Н. Р-р: 8 - 2100 пар, 7 - 6600 пар, 6 - 250 пар
	длина от 280 мм до 285 мм. Ширина ладони от 78 мм до 103 мм. Толщина (средний палец) 0,38 мм. Прочность на разрыв 10,5 Н, с валиком на манжете для фиксации, AQL-1,5- коэффициент качества указан на упаковке, бледно-бежевого цвета, на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минздрава РФ, наличие на упаковке перевода на русский язык, возможность повторной стерилизации, Страна производитель.

	7
	система для переливания растворов (инфузионная) с пластмассовым шипом. Кол-во: 7000 шт.
	нейлоновый микрофильтр с диаметром ячейки 15 микрон, резиновый инъекционный узел, соединение Luer адаптированное к инъекционным иглам, инъекционная игла 21G x 1 1/2' (0,8 х 40 мм, с атравматичной заточкой, срок годности 5 лет, 

	8
	система для переливания крови (транфузионная) с пластмассовым шипом. Кол-во: 350 шт.
	200 микронный фильтр для крови (размер ячейки), резиновый инъекционный узел, соединение Luer адаптированное к инъекционным иглам, инъекционная игла 18G x 1 1/2' (1,2 х 40 мм, с атравматичной заточкой, срок годности 5 лет.

	9
	Повязка для фиксации медустройств на руке 3,4*9см     Повязка на нетканой основе для фиксации и предотвращения повреждения и натяжения медицинский устройств и места пункции на руке, усиленные адгезивные свойства, воздухопроницаемая, гипоаллергенная. Кол-во: 10 шт.
	Страна производитель

	10
	Повязка  для фиксации медустройств на лице 5,1*6,4см   Повязка на нетканой основе для фиксации и предотвращения повреждения и натяжения медицинский устройств и места пункции на лице, усиленные адгезивные свойства, с фиксирующей лентой, воздухопроницаемая, гипоаллергенная.                   Кол-во: 10 шт.
	Страна производитель

	11
	Повязка для фиксации медустройств на ноге 4,7*15см  Повязка на нетканой основе для фиксации и предотвращения повреждения и натяжения медицинских устройств и места пункции на ноге, усиленные адгезивные свойства, воздухопроницаемая, гипоаллергенная. Кол-во: 10 шт.
	Страна производитель

	12
	Повязка для фиксации медустройств на носу 3,6*5см   Повязка на нетканой основе для фиксации и предотвращения повреждения и натяжения медицинский устройств и места пункции на носу, усиленные адгезивные свойства, с фиксирующей лентой, воздухопроницаемая, гипоаллергенная. Кол-во: 10 шт.
	Страна производитель


Начальная  цена контракта( максимальная)- 357100, 00( Триста пятьдесят семь тысяч сто рублей, 00 копеек).
Главный врач МУЗ «Динская ЦРБ»                                                             ______________ Э.А.Асланян
