





УТВЕРЖДАЮ

                                                                                                                 Начальник управления образования




           муниципального образования

                                                                       Динской район 

                                                        ___________________ Н.В. Сатарова.





                 ДЕФЕКТНЫЙ АКТ  

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе директора МУ «Службы заказчика Динской район» Новикова В. И., директора МУХЭС Бурлака Н.Н.,  заведующей МДОУ№59 Лисицкой Л.И., произвели осмотр фасада здания. В результате осмотра выявлено, что для ремонта необходимо выполнить следующие виды работы: 
1.Разборка облицовка стен  из керамической плитки                                                       21м2

2.Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов
  цементно-известковым раствором отдельных мест до 5 м2 толщ. слоя до 20 мм       12 м2
3. Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных                             92 м2

4. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен             94 м2

5.Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов                                                                316м2

6.Шпатлевка фасадов простых с земли и лесов                                                                 316м2

7.Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону

 цементно-известковым раствором с земли и лесов                                                           15м2                                                                          8. Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен                                28м2

9.Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной 

поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов                                                   331м2
10. Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м
  трубчатых  для прочих отделочных работ                                                                        73 м2
Члены комиссии:

Директор МУХЭС

             




Бурлака Н.Н

Директор МУ «Службы заказчика»




             Новиков В.И.
Заведующая МДОУ№ 59                                                                                      Лисицкая Л.И.
