                                                                       УТВЕРЖДАЮ








Заместитель главы муниципального 






образования Динской район






_________________В.Г.Буторин






«_____»________________2009 г.

Дефектный акт

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе начальника МУ «Служба заказчика Динского района» Новиков В.И. – начальник МУ «Служба заказчика по строительству», Черникова В.М. - главного специалиста отдела ТЭК, транспорта, связи, промышленности и дорожной деятельности, Лукьяненко А.И. - заведующего хозяйственным сектором, произвели осмотр территории за зданием администрации муниципального образования Динской район. В ходе осмотра было установлено, что для благоустройства территории, прилегающей к зданию администрации МО Динской район,  необходимо выполнить следующие виды работ:

	№

п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Разборка бортовых камней на бетонном основании 
	100 м
 
	1,42

	2
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см 
	100 пней

	0,04 

	3
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный 
	1 т груза 
	0,35 

	4
	Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 4 км: класс груза 1, среднее 
	1 т груза  
	0,35 

	5
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 8 (6,3 – 10) м3, группа грунтов 2 
	1000 м3 грунта  
	0,1 

	6
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей однослойных толщиной 12 см 
	1000 м2

основания или покрытий  
	0,495 

	7
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 
	100 м3
материала основания 
	0,15 

	8
	Установка люка 
	1 шт.
	2

	9
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 
	100 м 

бортового камня 
	1,62 

	10
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 
	100 м
бортового камня 
	0,51 

	11
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из ГПС 
	100 м2
дорожек и тротуаров 
	1,07 

	12
	При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 К=6 
	100 м2
дорожек и тротуаров 
	1,07 

	13
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 
	100 м2
покрытия 
	1,07 

	14
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см 
	100 м2
покрытия 
	1,07 


Члены комиссии:






        В.И. Новиков 











        В.М.Черников










        А.И.Лукьяненко

