                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ:

                                                                                    Начальник управления образования 

                                                                                    администрации муниципального 

                                                                                    образования  Динской район

                                                                                        __________________Н.В.Сатарова

                                                                                       «____»________________2009 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

 Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе: заведующая МДОУ № 59 ст. Новотитаровская – Лисицкая Л.И. , инженер РУО  – Бурлака Н.Н., директор МУ «Служба заказчика Динского района» – Новиков В.И., провели осмотр навесов МДОУ № 59 .  В результате осмотра выявлено, что для  устройства навесов необходимо выполнить следующие виды  работ:
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	1
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,01

	2
	Монтаж опорных конструкции, массой: до 0,1 т
	1 т конструкций
	0,49

	3
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,26

	4
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,26

	5
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
	100 м3 бетона
	0,01

	6
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,01

	7
	Уплотнение грунта гравием
	100 м2 площади уплотнения
	0,8

	8
	Устройство гидроизоляции  рулонными материалами в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,8

	9
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	9


Заведующая МДОУ № 59                                                                                Лисицкая Л.И.
Инженер РУО                                                                                                   Бурлака Н.Н.
Директор МУ

 «Служба заказчика Динского района»                                                          Новиков В.И.
