Техническое задание

«Заборное ограждение тыльной части больницы в ст. Старомышастовская»

	№ п/п
	Наименование товаров, работ и услуг
	Описание, технические характеристики, требования предъявляемые к товарам, работам, услугам
	Кол-во, шт.
	Начальная ена за ед.,
руб с НДС

	1.
	Сварное панельное ограждение, 2500х1500 (LхH)
(Приложение 2)
	1. Сварное панельное ограждение из оцинкованной проволоки № 5.0 с ячейкой 50,0х150,0 мм (в местах изгибов жесткости – 100,0 мм).

2. Количество V-обр. изгибов жесткости - 3 шт.

3. Порошковое электростатическое окрашивание, RAL 6005 (темно-зеленый цвет).

4. Из расчета общей длины ограждения 213 п.м.
	85,0
	1500,00

	2.
	Столб панельного ограждения прямой 60х40 мм для крепления в грунт, 2000 мм с пластиковой заглушкой
	1. Профильная труба 60х40 мм со стенкой 2,0 мм.

2. Порошковое электростатическое окрашивание, RAL 6005 (темно-зеленый цвет).

3. Отверстия на стороне 60 мм для ограждения h=1500 мм c установкой в грунт с заглублением не более 500 мм.

4. Стыкосварка (не более 1 стыка) допускается.
	82,0
	550,00

	3.
	Столб прямой 60х60 мм для ворот/калитки для крепления в грунт , 2000 мм с пластиковой заглушкой
	1. Профильная труба 60х60 мм со стенкой 2,0 мм.

2. Порошковое электростатическое окрашивание, RAL 6005 (темно-зеленый цвет).

3. Отверстия для ограждения h=1500 мм c установкой в грунт с заглублением не более 500 мм.

4. Стыкосварка (не более 1 стыка) допускается.
	4,0

	600,00



	4.
	Калитка с проемом 925х1460 (LхH)
(Приложение 3)
	1. Автоматическое запорное устройство.

2. Каркас из профильной трубы 40х20х2,0 мм.

3. Панель - сварное панельное ограждение, приваривается на каркас.
4 Порошковое электростатическое окрашивание, RAL 6005 (темно-зеленый цвет).
	1,0
	4500,00

	5.
	Ворота распашные 2-хстворчатые с проемом 5000х490 мм (общая длина проема х высота)
(Приложение 4)
	1. Запор под висячий замок, внутренний засов.

2. Каркас из профильной трубы 60х30х2,0 мм.

3. Панель - сварное панельное ограждение, приваривается на каркас.
4. Порошковое электростатическое окрашивание, RAL 6005 (темно-зеленый цвет).
	1,0
	7600,00

	6.
	Крепления П-образные
(Приложение 5)
	1.П-образное крепление с отверстием в комплекте с болтом, гайкой и шайбой.
2. Порошковое электростатическое окрашивание, RAL 6005 (темно-зеленый цвет).
	344,0
	16,00


Начальная (максимальная) цена контракта: 192 604,00(сто девяносто две тысячи шестьсот четыре рубля, 00 копеек)

Главный врач МУЗ «Динская ЦРБ» 

  
 ________Э.А.Асланян
