                                                                       УТВЕРЖДАЮ








Заместитель главы муниципального 






образования Динской район






_________________В.Г.Буторин






«_____»________________2009 г.

Дефектный акт

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе начальника МУ «Служба заказчика Динского района» Новиков В.И. – начальник МУ «Служба заказчика по строительству», Черникова В.М. - главного специалиста отдела ТЭК, транспорта, связи, промышленности и дорожной деятельности, Лукьяненко А.И. - заведующего хозяйственным сектором, произвели осмотр территории за зданием администрации муниципального образования Динской район. В ходе осмотра было установлено, что для укладки асфальтобетонных смесей на территории, прилегающей к зданию администрации МО Динской район, необходимо выполнить следующие виды работ:

	№

п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона 
	100 т 
смеси
	0,9

	2
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 
	1000 м2

покрытия 


	0,662 


Члены комиссии:





               
 В.И. Новиков 











           В.М.Черников










           А.И.Лукьяненко

