Техническое задание на выбор подрядной организации для выполнения 

работ по ремонту и окраске двух дымовых труб
	№

п/п
	Раздел

	Информация

	1
	Полное наименование объекта
	Выполнение   работ по ремонту и окраске  дымовых труб на котельных №8, №18,№21 

	
	Данные о прохождении экспертизы
	не предусмотрено

	2
	Объем работ и затрат
	Необходимо выполнить: обследование технического состояния труб, исправить крен дымовых труб (при необходимос-ти), заменить растяжки, талрепы, ходовые скобы (при необходимости), очистить поверхность от ржавчины, обеспылить, загрунтовать и окрасить  все детали труб на 2 раза

	3
	Порядок формирования цены контракта
	 В ценовом предложении участник размещения заказа должен учесть все затраты, необходимые для исполнения  контракта в соответствии с объемами и условиями документации торгов,  техническим заданием,  и обязательными платежами, предусмот-ренными законодательством Российской Федерации. 


	4
	Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	 Выполнение  работ в течение 30 дней после подписания контракта

	5 
	Источник финансирования заказа
	 Краевой  бюджет

	6
	Срок  выполнения  работ
	15  ноября 2010 года

	7
	Вид цены
	  твердая


 Начальник МУ
 «Служба заказчика Динского района»                                            Новиков В.И.                             
