«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. главы администрации

Пластуновского сельского поселения

Динского района

С.К.Олейник______________________

«05» июля 2010 г.

Д Е Ф Е К Т Н Ы Й   А К Т

обследования состояния пешеходной дорожки по ул. Красной ст. Пластуновской

«05» июля 2010 года                                                                      ст-ца Пластуновская

Комиссией в составе: 

Олейник С.К.
– заместитель главы администрации Пластуновского

сельского поселения Динского района;

Кравченко Ю.К.
специалист I категории (архитектор)

администрации Пластуновского сельского поселения;
Нестеренко С.Л.
- начальник ПТО МУ «Служба заказчика

Динского района».

произведено обследование пешеходной дорожки по ул. Красной (от ул. К.Маркса до ул. Исполкомовской) в станице Пластуновской, в ходе визуального осмотра установлено следующее:

Покрытие пешеходной дорожки частично разрушено за время эксплуатации, в целях обеспечения безопасного движения пешеходов и благоустройства центра станицы необходимо выполнить работы по ремонту, в том числе:

- Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную – 670 м2;

- Разборка бортовых камней на: щебеночном основании – 108 шт.;

- Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 – 130 м3;

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка – 30 м3;
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песчано-гравийной смеси, дресвы – 85 м3;

- установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий – 130 м;

- устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке 40шт. на 1 м2 – 310м2.
Заместитель главы администрации

Пластуновского сельского поселения

Динского района








С.К.Олейник

Специалист I категории (архитектор)
администрации Пластуновского 

сельского поселения Динского района




Ю.К.Кравченко 
Начальник МУ «Служба заказчика

Динского района»







В.И.Новиков
