«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. главы администрации

Пластуновского сельского поселения

Динского района

С.К.Олейник______________________

«13» августа 2010 г.

Д Е Ф Е К Т Н Ы Й   А К Т

обследования состояния кровли ДК ст. Пластуновской
«13» августа 2010 года                                                                  ст-ца Пластуновская

Комиссией в составе: 

Олейник С.К.
– заместитель главы администрации Пластуновского

сельского поселения Динского района;

Кравченко Ю.К.
специалист I категории (архитектор)

администрации Пластуновского сельского поселения;
Нестеренко С.Л.
- начальник ПТО МУ «Служба заказчика

Динского района».

произведено обследование кровли Дома культуры станицы Пластуновской, в ходе визуального осмотра установлено следующее:

Кровля частично разрушена за время эксплуатации, протекает, деревянные конструкции сгнили и грозят обрушением, в целях обеспечения безопасной эксплуатации необходимо выполнить работы по ремонту, в том числе:

- разборка покрытий кровель из: волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов – 250 м2;

- разборка обрешетки из брусков с прозорами – 250 м2;

- устройство кровель различных типов их металлопрофиля – 250 м2..
Заместитель главы администрации

Пластуновского сельского поселения

Динского района








С.К.Олейник

Специалист I категории (архитектор)
администрации Пластуновского 

сельского поселения Динского района




Ю.К.Кравченко 
Начальник МУ «Служба заказчика

Динского района»







В.И.Новиков
