Техническое задание на выбор подрядной организации для выполнения  
пуско-наладочных   работ
	№

п/п
	Раздел

	Информация

	1
	Полное наименование объекта
	Выполнение комплекса пуско – наладочных работ  блочной котельной по ул. Гоголя,165 в ст. Динской


	2
	Данные о прохождении экспертизы
	не предусмотрено

	3
	Объем работ и затрат
	 Выполнить: режимную наладку котлов, системы безопасности газового оборудования, автоматики безопасности котельной и оборудования. Отчет предоставить в 2-х экземплярах

	4
	Порядок формирования цены контракта
	 В ценовом предложении участник размещения заказа должен учесть все затраты, необходимые для исполнения  контракта в соответствии с объемами и условиями документации торгов,  техническим заданием,  и обязательными платежами, предусмот-ренными законодательством Российской Федерации. 


	5 
	Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	 Выполнение  работ в течение 60 дней после подписания контракта

	6
	Источник финансирования заказа
	 районный бюджет

	7
	Срок  выполнения  работ
	июль - август 2010 года

	8
	Вид цены
	  твердая


 Начальник МУ
 «Служба заказчика Динского района»                                            Новиков В.И.                             
