 «_30_»_мая_ 2008 г.

ЗАПРОС КОТИРОВОК

(кому)

1.  Муниципальный заказчик:
МУЗ “Динская Центральная районная больница”
Место нахождение: Краснодарский край, ст. Динская, ул. Кирпичная, д.53\а

Почтовый адрес: Краснодарский край, ст. Динская, ул. Кирпичная, д.53\а

Адрес электронной почты  OMIZ_07@list.ru_:_:

Номер контактного телефона: _8(86162) 5-90-24,т/факс 8(86162) 6-55-74
Приглашает принять участие в запросе ценовых котировок по теме: “_закупка медицинских инструментов_»

2. Источник финансирования заказа с указанием кода бюджетной классификации: краевой бюджет
Код бюджетной классификации _310
3. Предмет закупки. Лот неделимый
	№
	Наименование товара краткие характеристики
	Количество, товара
	Требование к поставляемому товару
	Начальная цена за 1 ед. товара, руб.


	1. 
	Держатель Насадки зондов для вен
	1
	Инструменты должны быть изготовлены из стали марки Х50СrMoV15 (1.4117), ГОСТ 5632-72 иметь антибликовую поверхность и повышенную устойчивость в результате процесса химической посевации.  Вся предлагаемая продукция должна быть совместима между собой. Жесткость (твердость) ножниц 56-90 HRC (по шкале Роквелла). Жесткость (твердость) зажимов 44-48 HRC (по шкале Роквелла). 
	2014,30

	2. 
	Насадка 3 мм на зонды для вен
	2
	Инструменты должны быть изготовлены из стали марки Х50СrMoV15 (1.4117), ГОСТ 5632-72 иметь антибликовую поверхность и повышенную устойчивость в результате процесса химической посевации.  Вся предлагаемая продукция должна быть совместима между собой. Жесткость (твердость) ножниц 56-90 HRC (по шкале Роквелла). Жесткость (твердость) зажимов 44-48 HRC (по шкале Роквелла). 
	692,50

	3. 
	Насадка 9 мм. на зонды для вен
	2
	Инструменты должны быть изготовлены из стали марки Х50СrMoV15 (1.4117), ГОСТ 5632-72 иметь антибликовую поверхность и повышенную устойчивость в результате процесса химической посевации.  Вся предлагаемая продукция должна быть совместима между собой. Жесткость (твердость) ножниц 56-90 HRC (по шкале Роквелла). Жесткость (твердость) зажимов 44-48 HRC (по шкале Роквелла). 
	1 375,00

	4. 
	Насадка 15 мм на зонды для вен
	2
	Инструменты должны быть изготовлены из стали марки Х50СrMoV15 (1.4117), ГОСТ 5632-72 иметь антибликовую поверхность и повышенную устойчивость в результате процесса химической посевации.  Вся предлагаемая продукция должна быть совместима между собой. Жесткость (твердость) ножниц 56-90 HRC (по шкале Роквелла). Жесткость (твердость) зажимов 44-48 HRC (по шкале Роквелла). 
	1010,60

	5. 
	Ножницы хирургические стандартные изог. 175 мм
	10
	Инструменты должны быть изготовлены из стали марки Х50СrMoV15 (1.4117), ГОСТ 5632-72 иметь антибликовую поверхность и повышенную устойчивость в результате процесса химической посевации.  Вся предлагаемая продукция должна быть совместима между собой. Жесткость (твердость) ножниц 56-90 HRC (по шкале Роквелла). Жесткость (твердость) зажимов 44-48 HRC (по шкале Роквелла). 
	1 732,40

	6. 
	Ножницы анатомические тонкие Glassman тупоконечные изог. 185 мм.
	10
	Инструменты должны быть изготовлены из стали марки Х50СrMoV15 (1.4117), ГОСТ 5632-72 иметь антибликовую поверхность и повышенную устойчивость в результате процесса химической посевации.  Вся предлагаемая продукция должна быть совместима между собой. Жесткость (твердость) ножниц 56-90 HRC (по шкале Роквелла). Жесткость (твердость) зажимов 44-48 HRC (по шкале Роквелла). 
	2 120,50

	7. 
	Ножницы для брюшины Doyen тупоконечные изогнутые 185 мм.
	10
	Инструменты должны быть изготовлены из стали марки Х50СrMoV15 (1.4117), ГОСТ 5632-72 иметь антибликовую поверхность и повышенную устойчивость в результате процесса химической посевации.  Вся предлагаемая продукция должна быть совместима между собой. Жесткость (твердость) ножниц 56-90 HRC (по шкале Роквелла). Жесткость (твердость) зажимов 44-48 HRC (по шкале Роквелла). 
	1 395,20

	8. 
	Ножницы тонзильные гориз-изог. ручки прямые 190 мм.
	3
	Инструменты должны быть изготовлены из стали марки Х50СrMoV15 (1.4117), ГОСТ 5632-72 иметь антибликовую поверхность и повышенную устойчивость в результате процесса химической посевации.  Вся предлагаемая продукция должна быть совместима между собой. Жесткость (твердость) ножниц 56-90 HRC (по шкале Роквелла). Жесткость (твердость) зажимов 44-48 HRC (по шкале Роквелла). 
	3012,60

	9. 
	Зажим полипный и для тампонов Gloss изогнутый 200 мм.
	10
	Инструменты должны быть изготовлены из стали марки Х50СrMoV15 (1.4117), ГОСТ 5632-72 иметь антибликовую поверхность и повышенную устойчивость в результате процесса химической посевации.  Вся предлагаемая продукция должна быть совместима между собой. Жесткость (твердость) ножниц 56-90 HRC (по шкале Роквелла). Жесткость (твердость) зажимов 44-48 HRC (по шкале Роквелла). 
	1 850,30

	10. 
	Зажим полипный и для тампонов Gloss прямой 180 мм.
	10
	Инструменты должны быть изготовлены из стали марки Х50СrMoV15 (1.4117), ГОСТ 5632-72 иметь антибликовую поверхность и повышенную устойчивость в результате процесса химической посевации.  Вся предлагаемая продукция должна быть совместима между собой.Жесткость (твердость)ножниц 56-90 HRC (по шкале Роквелла) Жесткость(твердость)зажимов 44-48 HRC(по шкале Роквелла) 
	2 830,00

	11. 
	Зажим кровоостанавливающий Baby – Kelly тонкий прямой 135 мм.
	20
	Инструменты должны быть изготовлены из стали марки Х50СrMoV15 (1.4117), ГОСТ 5632-72 иметь антибликовую поверхность и повышенную устойчивость в результате процесса химической посевации.  Вся предлагаемая продукция должна быть совместима между собой. Жесткость (твердость) ножниц 56-90 HRC (по шкале Роквелла). Жесткость (твердость) зажимов 44-48 HRC (по шкале Роквелла). 
	1 230,00

	12. 
	Зажим кровоостанавливающий Lumnitzer изогнутый 180 мм.
	50
	Инструменты должны быть изготовлены из стали марки Х50СrMoV15 (1.4117), ГОСТ 5632-72 иметь антибликовую поверхность и повышенную устойчивость в результате процесса химической посевации.  Вся предлагаемая продукция должна быть совместима между собой. Жесткость (твердость) ножниц 56-90 HRC (по шкале Роквелла). Жесткость (твердость) зажимов 44-48 HRC (по шкале Роквелла). 
	1 625,30

	13. 
	Зажим кровоостанавливающий Lumnitzer прямой 180 мм.
	20
	Инструменты должны быть изготовлены из стали марки Х50СrMoV15 (1.4117), ГОСТ 5632-72 иметь антибликовую поверхность и повышенную устойчивость в результате процесса химической посевации.  Вся предлагаемая продукция должна быть совместима между собой. Жесткость (твердость) ножниц 56-90 HRC (по шкале Роквелла). Жесткость (твердость) зажимов 44-48 HRC (по шкале Роквелла).  
	1 597,20

	14. 
	Пила проволочная Gigli из 6–ти сплетенных проволок 500 мм.
	10
	Инструменты должны быть изготовлены из стали марки Х50СrMoV15 (1.4117), ГОСТ 5632-72 иметь антибликовую поверхность и повышенную устойчивость в результате процесса химической посевации.  Вся предлагаемая продукция должна быть совместима между собой. Жесткость (твердость) ножниц 56-90 HRC (по шкале Роквелла). Жесткость (твердость) зажимов 44-48 HRC (по шкале Роквелла). 
	4 105,40

	15. 
	Трокар полостной Nelson 6,5х5, 5 мм. 80 мм.
	1
	Инструменты должны быть изготовлены из стали марки Х50СrMoV15 (1.4117), ГОСТ 5632-72 иметь антибликовую поверхность и повышенную устойчивость в результате процесса химической посевации.  Вся предлагаемая продукция должна быть совместима между собой. Жесткость (твердость) ножниц 56-90 HRC (по шкале Роквелла). Жесткость (твердость) зажимов 44-48 HRC (по шкале Роквелла). 
	4 415,60

	16. 
	Трокар полостной 6,0х5, 0 мм. 80 мм. с краном и сточной трубой
	1
	Инструменты должны быть изготовлены из стали марки Х50СrMoV15 (1.4117), ГОСТ 5632-72 иметь антибликовую поверхность и повышенную устойчивость в результате процесса химической посевации.  Вся предлагаемая продукция должна быть совместима между собой. Жесткость (твердость) ножниц 56-90 HRC (по шкале Роквелла). Жесткость (твердость) зажимов 44-48 HRC (по шкале Роквелла). 
	8 405,40

	17. 
	Зажим с кремальерой для прикрепления белья к брюшине Mikulitz изог. 180 мм. 1х2 зуб.
	30
	Инструменты должны быть изготовлены из стали марки Х50СrMoV15 (1.4117), ГОСТ 5632-72 иметь антибликовую поверхность и повышенную устойчивость в результате процесса химической посевации.  Вся предлагаемая продукция должна быть совместима между собой. Жесткость (твердость) ножниц 56-90 HRC (по шкале Роквелла). Жесткость (твердость) зажимов 44-48 HRC (по шкале Роквелла). 
	2 681,75

	18. 
	Зажим для операционного белья с кремальерой Backhaus изог. острый 130 мм.
	20
	Инструменты должны быть изготовлены из стали марки Х50СrMoV15 (1.4117), ГОСТ 5632-72 иметь антибликовую поверхность и повышенную устойчивость в результате процесса химической посевации.  Вся предлагаемая продукция должна быть совместима между собой. Жесткость (твердость) ножниц 56-90 HRC (по шкале Роквелла). Жесткость (твердость) зажимов 44-48 HRC (по шкале Роквелла). 
	1012,40

	19. 
	Зажим для операционного белья Tohoku изогн. реб 100 мм.
	30
	Инструменты должны быть изготовлены из стали марки Х50СrMoV15 (1.4117), ГОСТ 5632-72 иметь антибликовую поверхность и повышенную устойчивость в результате процесса химической посевации.  Вся предлагаемая продукция должна быть совместима между собой. Жесткость (твердость) ножниц 56-90 HRC (по шкале Роквелла). Жесткость (твердость) зажимов 44-48 HRC (по шкале Роквелла). 
	1 102,35

	20.
	Ножницы анатомические тонкие тупоконечные изогн. 125 мм.
	10
	Инструменты должны быть изготовлены из стали марки Х50СrMoV15 (1.4117), ГОСТ 5632-72 иметь антибликовую поверхность и повышенную устойчивость в результате процесса химической посевации.  Вся предлагаемая продукция должна быть совместима между собой. Жесткость (твердость) ножниц 56-90 HRC (по шкале Роквелла). Жесткость (твердость) зажимов 44-48 HRC (по шкале Роквелла). 
	1 410,70


4. Место поставки товара  центральный склад МУЗ «Динская ЦРБ»
5.Сроки поставки товара    в течение 21 дня с момента заключения контракта .

6.Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом следующих затрат: затраты на  транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных сборов, пошлин, других обязательных платежей.

7. Начальная  цена контракта  456039,30 (четыреста пятьдесят шесть тысяч тридцать девять рублей 00 копеек). При выборе победителя заказчик руководствуется анализом цен, сложившихся в регионе
8. Место, срок и время подачи котировочных заявок:

ст. Динская, ул. Крайняя 2а. Заявки  принимаются  в рабочие  дни  до _15.00_час. (Время московское).

 Заявки в электронном виде принимаются по электронному адресу OMIZ_07@list.ru
Начало приема заявок “_30_“ _мая_2008года.

Окончание приема заявок ”_04_” _июня_2008года.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Контактное лицо по приему заявок  Долматова Ольга Николаевна тел 8(86162) 5-90-24,т/факс 8(86162) 6-55-74_
9.Срок и условия оплаты поставок товаров: _30% предоплата, оставшиеся 70% в течение 45 дней с момента поставки товара._
10.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: от __5 до 20__дней.


Уведомляем Вас, что к рассмотрению не будут приниматься котировочные заявки  составленные не по  прилагаемой форме ( ч.3 ст.47 Федерального закона РФ от 21.07.2005г. №94-ФЗ). Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам запроса котировок цен, подавшим такие заявки. Любой участник вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Наименование и характеристики поставляемых товаров должны быть подробно описаны в котировочной заявке. Котировочная комиссия не рассматривает котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.


Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа. 

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок
Главный врач МУЗ “Динская ЦРБ” _____________________ Э. А. Асланян
«_____»  _______________2007г.
М.п.
