Приложение №1
	№
	Наименование товара
	Требование к поставляемому товару

	1
	шприц  2 мл (шприц одноразовый стерильный трёхкомпонентный. Кол-во: 13680 шт.
	Стерилизация- этилен оксид, разъем Луер, Материал:  цилиндр, поршень – полипропилен, уплотнитель –медицинская резина, Игла имеет трёхгранную заточку, Размер иглы  - 0,6*30, Срок годности 5 лет, Прочное и герметичное соединение канюли с конусом  шприца, стопорное кольцо, предотвращающее утечку лекарств.

	2
	шприц  5 мл (шприц одноразовый стерильный трёхкомпонентный. Кол-во: 15600 шт.
	Стерилизация- этилен оксид, разъем Луер, Материал:  цилиндр, поршень – полипропилен, уплотнитель –медицинская резина, Игла имеет трёхгранную заточку, Размер иглы  - 0,7*40, Срок годности 5 лет, Прочное и герметичное соединение канюли с конусом  шприца, стопорное кольцо, предотвращающее утечку лекарств.

	3
	шприц  10 мл (шприц одноразовый стерильный трёхкомпонентный. Кол-во: 16000 шт.
	Стерилизация- этилен оксид, разъем Луер, Материал:  цилиндр, поршень – полипропилен, уплотнитель –медицинская резина, Игла имеет трёхгранную заточку, Размер иглы  - 0,8*40, Срок годности 5 лет, Прочное и герметичное соединение канюли с конусом  шприца, стопорное кольцо, предотвращающее утечку лекарств.

	4
	шприц  20 мл (шприц одноразовый стерильный трёхкомпонентный. Кол-во: 5040 шт.
	Стерилизация- этилен оксид, разъем Луер, Материал:  цилиндр, поршень – полипропилен, уплотнитель –медицинская резина, Игла имеет трёхгранную заточку, Размер иглы  - 0,8*40, Срок годности 5 лет, Прочное и герметичное соединение канюли с конусом  шприца, стопорное кольцо, предотвращающее утечку лекарств.

	5
	Перчатки хирургические латексные, стерильные, анатомической формы, опудренные крахмалом. Для непродолжительных оперативных вмешательств. Манжета с валиком. Цвет- бежевый, размер обозначен на манжете перчатки.Длина от 280 мм до 285 мм. Ширина ладони от 78 мм до 103 мм. Толщина (средний палец) 0,38 мм. Прочность на разрыв 10,5 Н Р-р: 8-2000 пар, 7- 3000 пар, 6-450 пар.
	Длина от 280 мм до 285 мм. Ширина ладони от 78 мм до 103 мм. Толщина (средний палец) 0,38 мм. Прочность на разрыв 10,5 Н с валиком на манжете для фиксации АQL-1,5 – коэффициент качества указан на упаковке, на упаковке знака ГОСТАР, РОСТЕСТ, номер регистрационного удостоверения Минздрава РФ, наличие на упаковке перевода на русский язык, возможность повторной стерилизации.

	6
	Лейкопластырь на тканевой основе размер 2х500.Колич-во: 300 шт.
	Лейкопластырь рулонный на катушке для фиксации повязок и мед. устройств. Состав: хлопчатобумажная ткань, синтетический каучуковый клей .Сила адгезии -3 N/см, коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR) – 85 г/м 2/24ч. Предел прочности на разрыв -155 N/25 мм

	7
	Лейкопластырь на тканевой основе размер 3х500.Колич-во: 150 шт
	Лейкопластырь рулонный на катушке для фиксации повязок и мед. устройств. Состав: хлопчатобумажная ткань, синтетический каучуковый клей .Сила адгезии -3 N/см, коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR) – 85 г/м 2/24ч. Предел прочности на разрыв -155 N/25 мм

	8
	Катетер для периферических вен, одноразовый, стерилизованный оксидом этилена, размеры :20G-300шт, 18 G-300, 22G- 300.
	Упаковка 100 шт, срок годности 5 лет,

	9
	Система для переливания растворов (инфузионная) с пластмассовым шипом. Кол-во: 500 шт.
	Нейлоновый микрофильтр с диаметром ячейки 15 микрон, резиновый инъекционный узел, соединение Luer адаптированное к инъекционным иглам, инъекционная игла 21 Gх1 ½(0,8х40мм), с атравматичной заточкой , срок годности 5 лет.

	10
	Повязка для фиксации медустройств на руке 3,4х9 см. Повязка на нетканой основе для фиксации и предотвращения повреждения и натяжения медицинских устройств и места пункции на руке, усиленные адгезивные свойства, воздухопроницаемая, гипоаллергенная. Кол: во- 5 шт.
	

	11
	Повязка для фиксации медустройств на лице 5,1 х6,4 см. Повязка на нетканой основе для фиксации и предотвращения повреждения и натяжения медицинских устройств и места пункции на лице, усиленные адгезивные свойства, с фиксирующей лентой,  Кол: во- 5 шт.
	

	12
	Повязка для фиксации медустройств на ноге  4,7 х15 см. Повязка на нетканой основе для фиксации и предотвращения повреждения и натяжения медицинских устройств и места пункции на ноге , усиленные адгезивные свойства, воздухопроницаемая, гипоаллергенная. Кол: во- 5 шт.
	

	13
	Повязка для фиксации медустройств на носу  3,6 х5 см. Повязка на нетканой основе для фиксации и предотвращения повреждения и натяжения медицинских устройств и места пункции на носу , усиленные адгезивные свойства, воздухопроницаемая, гипоаллергенная. Кол: во- 5 шт.
	


Начальная  цена контракта( максимальная)- 265050,00 ( Двести шестьдесят пять тысяч пятьдесят рублей, 00 копеек).
Главный врач МУЗ «Динская ЦРБ»                                                             ______________ Э.А.Асланян
