                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ:

                                                                                    Начальник управления образования 

                                                                                    администрации муниципального 

                                                                                    образования  Динской район

                                                                                        __________________Н.В.Сатарова

                                                                                       «____»________________2010 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

             Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:  директор МОУ  СОШ № 2 - Стекольникова Л.П. , инженер РУО  – Бурлака Н.Н., директор МУ «Служба заказчика Динского района» – Новиков В.И., провели осмотр территории  МОУ  СОШ № 2 ст. Динской.  В результате осмотра выявлено, что для  устройства ограждения необходимо выполнить следующие виды  работ:
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	1
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,035

	2
	Монтаж опорных конструкции, массой: до 0,1 т
	1 т конструкций
	0,8064

	3
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,51

	4
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,51

	5
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,035

	6
	Монтаж:  решеток из полосовой и тонколистовой стали
	1 т конструкций
	2,901

	7
	Окраска эмалью по металлу за 2 раза :  решеток
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3,2


Директор МОУ СОШ № 2
Ст. Динская                                                                                                     Стекольникова Л.П..
Инженер РУО                                                                                                   Бурлака Н.Н.
Директор МУ

 «Служба заказчика Динского района»                                                          Новиков В.И.
