ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сводный сметный расчет по объекту: «Ремонт группы 2-го этажа МДОУ детский сад №15 ст.Васюринской» выполнен в соответствии МДС81-35.2004.

Составлен: базисно-индексным методом по ТЕР-2001, ТЕРр-2001,  с применением индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на 3 квартал 2009 г. Индексы изменения сметной стоимости приняты по статьям затрат – приложение № 2 к письму Департамента строительства Краснодарского края от 24.08.09г № 67-4386/09-01.06  «Об индексах на 3 квартал 2009 года»:

– к оплате труда основных рабочих – 10,941
– к эксплуатации строительных машин и механизмов – 5,550 

– к оплате труда механизаторов – 10,941
– к стоимости материалов, изделий и конструкций – 4,245
При определении сметной стоимости ремонтных работ, аналогичных  технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов в ремонтируемом здании), с использованием сборников ТЕР-2001 на строительные и специальные строительные работы (кроме сборника ТЕР № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений») применены коэффициенты 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин, в т.ч. к затратам труда механизаторов (п.4.7. МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»).

Накладные расходы приняты в соответствии с МДС 81-33.2004 по видам строительно-монтажных работ (% от ФОТ). Нормативы накладных расходов определены с учетом понижающего коэффициента 0,94 – письмо ЮТ-260/06 от 31.01.2005,  с учетом понижающего коэффициента 0,9 – письмо № АП-5536/06 от 18.11.2004г.

Сметная прибыль принята в соответствии с МДС 81-25.2001г. по видам строительно-монтажных работ (% от ФОТ). К нормативам сметной прибыли сборников ТЕР-2001 принят коэффициент 0,85– письмо № АП-5536/06 от 18.11.2004г. 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты – 1% (п.4.96. МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»). 

Размер НДС принят по Федеральному закону от 07.07.03 № 117-ФЗ п.3 ст. 164 НК РФ в размере – 18%.

