                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ:

                                                                                    Начальник управления образования 

                                                                                    администрации муниципального 

                                                                                    образования  Динской район

                                                                                        __________________Н.В.Сатарова

                                                                                       «____»________________2009 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

             Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:  заведующая МДОУ № 5 ст. Пластуновская – Безручко Н.В., инженер РУО  – Бурлака Н.Н., директор МУ «Служба заказчика Динского района» – Новиков В.И., провели осмотр теплового пункта  МДОУ № 5 ст. Пластуновская.  В результате осмотра выявлено, что для   газоснабжения  теплового пункта   необходимо выполнить следующие виды  работ:
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	
	                           Раздел 1. Газоснабжение
                           Наружное газоснабжение


	
	

	1
	Демонтаж стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм
	100 м газопровода
	0,26

	2
	Демонтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т
	1 т конструкций
	0,05

	3
	Демонтаж задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	3

	4
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,014

	5
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,011

	6
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	0,014

	7
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,014

	8
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,011

	9
	Песок природный
	м3
	4

	10
	Укладка  изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 100 мм (Вертикальный футляр)
	100 м трубопровода
	0,015

	11
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,0015

	12
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2
	1 м короба
	2

	13
	Протаскивание в футляр  труб диаметром 50 мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,015

	14
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 100 мм
	1 футляр
	1

	15
	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,3

	16
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром 50 мм
	1 км трубопровода
	0,03

	17
	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм
	100 м газопровода
	0,02

	18
	Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана 50 мм
	1 узел газового крана
	1

	19
	Рентгенографический контроль. Трубопровод , толщина стенки, мм, до: 5
	снимок
	6

	20
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм
	1 узел
	1

	21
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,32

	22
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм
	100 м газопровода
	0,32

	23
	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм
	1 участок испытания газопровода
	1

	24
	Монтаж крана стального фланцевого для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром 50 мм
	1 кран
	1

	25
	Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода
	1 установка
	1

	26
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 100 мм
	1 зонт
	1

	
	                           Внутреннее газоснабжение


	
	

	27
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т
	1 т конструкций
	0,02

	28
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0,1

	29
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0,15

	30
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,06

	31
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	0,01

	32
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 50-32 мм
	1 т фасонных частей
	0,01

	33
	Установка вентилей, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт
	9

	34
	Установка счетчика газового, диаметр условного прохода, мм, до 32
	шт.
	1

	35
	Счетчик газовый  ВКТ G-10т
	шт
	1

	36
	Конструкции для установки приборов, масса, кг, до 5
	шт.
	1

	37
	Установка  клапанов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт
	1

	38
	Клапан КТЗ 32-01
	шт
	1

	39
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см
	100 шт.
	0,02

	40
	Футляр через стену диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,01

	41
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм
	1 сальник
	2

	42
	Масляная окраска металлических поверхностей  труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,015

	43
	Пневматическое испытание газопроводов
	100 м газопровода
	0,32

	44
	Установка котлов на газе теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч) до 0.21 (0.18)
	1 котел
	2

	45
	Котел "Дакон" P-50 LUX HL
	шт
	2

	
	                           Дымоудаление и вентиляция


	
	

	46
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм
	100 шт.
	0,04

	47
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	4

	48
	Установка дымовых и вентиляционных труб. Диаметр условного прохода, мм 200
	10 м
	0,6

	49
	Трубы асбестоцементные  условный проход 200 мм
	м
	6

	50
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т
	1 т конструкций
	0,2

	51
	Утепление  дымовых труб керамзитом
	100 м2 утепляемого покрытия
	0,03

	52
	Покрытие поверхности изоляции  сталью оцинкованной
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,052

	53
	Газоход  толщиной 0,7 мм, диаметром до 250 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,035

	54
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром до 450 мм
	1 зонт
	2

	55
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм
	10 узлов
	0,2

	56
	Установка вентиляционных труб из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,051

	57
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 250 мм
	1 зонт
	2


Заведующая МДОУ № 5 
Ст. Пластуновская                                                                                           Безручко Н.В.                         
Инженер РУО                                                                                                   Бурлака Н.Н.
Директор МУ
 «Служба заказчика Динского района»                                                          Новиков В.И.
