                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ:

                                                                                    Начальник управления образования 

                                                                                    администрации муниципального 

                                                                                    образования  Динской район

                                                                                        __________________Н.В.Сатарова

                                                                                       «____»________________2010 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

             Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:  директор МОУ  СОШ № 53 – Кунаковская М.А. , директор Динского МУХЭС  – Бурлака Н.Н., директор МУ «Служба заказчика Динского района» – Новиков В.И., провели осмотр раздевалок МОУ  СОШ № 53.  В результате осмотра выявлено, что для  текущего ремонта раздевалок необходимо выполнить следующие виды  работ:
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	1
	Разборка: стен кирпичных
	1 м3
	0,32

	2
	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,43

	3
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,042

	4
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,042

	5
	Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,04

	6
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,88

	7
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков
	100 м2 покрытия
	0,23

	8
	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,38

	9
	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,23

	10
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,5

	11
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов (применительно)
	100 м2 покрытия
	0,23

	12
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2 покрытия
	0,23

	13
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,39

	14
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,23

	15
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2
	100 м борозд
	0,2

	16
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм
	100 м трубопровода
	0,24

	17
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
	1 врезка
	2

	18
	Установка трапов диаметром: 50 мм
	10 комплектов
	0,1

	19
	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	1 шт
	5

	20
	Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных
	10 комплектов
	0,1

	21
	Установка смесителей
	10 шт
	0,2

	22
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
	10 комплектов
	0,1


Директор МОУ СОШ № 53
      П.Найдорф                                                                                                     Кунаковская М.А.
      Директор Динского МУХЭС                                                                        Бурлака Н.Н.
      Директор МУ

     «Служба заказчика Динского района»                                                          Новиков В.И.
