PAGE  
1

Главный врач

МУЗ Динской ЦРБ
_______________Э.А.Асланян
Техническое задание

на техническое обслуживание медицинского оборудования


Техническое обслуживание Исполнитель выполняет комплексно:

- систематический технический осмотр медицинского оборудования;

- техническое обслуживание медицинского оборудования;

- проверка технического состояния медицинского оборудования.

- внешний осмотр медицинского оборудования, проверка состояния основных, вспомогательных и дополнительных устройств, проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание пускателей, выключателем  и предохранительных устройств, проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводов, кабелей, трубок;
- проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрироводов, магистралей, экранов, ограждений, блокировок, защитных и коммутирующих устройств, защитных устройств, блокировок, операций специфических для данного вида медицинского оборудования;
- чистка механических и других рабочих систем, смазка сопрягающих элементов конструкций, дозаправка (замена) отработанных жидкостей и смазочных материалов, очистка (замена) водяных и воздушных фильтров в объеме и в сроки установленные эксплуатационной документацией;
- подтяжка всех ослабленных крепежных элементов, уплотнений, сальников соединителей, притирка клапанов, замена вентилей;
- регулировка, устранение неисправностей без применения специального оборудования и инструментов в объеме, предусмотренном документацией;
- демонтаж и монтаж встроенных контрольно-измерительных приборов;
- проведение инструментального контроля технического состояния медицинской техники;
- постоянное присутствие сертифицированных специалистов по ремонту и ТО биологических и биохимических анализаторов крови;
- при выполнении работ руководствоваться отраслевыми и межведомственными нормативно-техническими документами, требованиями технической документации заводов-изготовителей оборудования, стандартов и правил техники безопасности;
- наличие на складе в необходимых количествах расходных материалов и растворов для своевременной замены;
- проводить после ввода в эксплуатацию принятого на ТО нового медицинского оборудования инструктаж медицинского персонала по правилам эксплуатации оборудования и техники безопасности; 
- оказание   технической   помощи   Заказчику   в   вопросах,   касающихся   эксплуатации
медицинской техники (проведение инструктажа, составление инструкций, памяток и т.д.).
До завершения котировки Исполнитель должен предоставить в электронном варианте или на бумажном носителе заверенные лицензии на ремонт и техническое обслуживание медицинской техники.
До завершения котировки Исполнитель должен предоставить в электронном варианте или на бумажном носителе заверенный перечень медицинского оборудования для принятия на текущее обслуживание с указанием цены.

Безналичный расчет. Авансовый платеж не предусмотрен, оплата производится в пределах лимитов финансирования на 2010 год по предъявленным  актам выполненных работ, (окончательный расчет в течение 30 дней после предоставления актов).

Перечень медицинского оборудования для принятия на текущее обслуживание

Кабинет эндоскопии хирургического корпуса, травматологическое отделение

	Место нахождения 


	Наименование оборудование и инструментов 
	Кол-во
	Год 

выпуска
	%

Износа

	Новая б-ца
	Ул.Крайняя 16
	
	
	

	1.Эндоскоп.
	01370461 Гастроскоп
	1
	1992
	100

	   Хир.корпус
	01371385 Фиброгастроскоп «Олимпас»
	1
	2000
	100

	
	01371516 Гастродуоденоскоп

«Ломо»
	1
	2004
	40

	
	01371517 Осветитель
	1
	2004
	40

	
	
	
	
	

	2.Травмотология отделение
	Кровать функциональная
	4
	1970
	100

	
	-.-
	11
	1983
	100

	
	-.-
	3
	1984
	100

	
	-.-
	11
	1985
	100

	
	-.-
	6
	1989
	100

	
	-.-
	1
	1992
	100

	
	Тележка перевозки больных
	3
	1981
	100

	
	Стол ортопедический гипсовый
	1
	1969
	100

	
	Шкаф ШСС-80Б
	1
	1988
	100

	
	Кровать травматологических

больных 
	11
	1989
	100

	
	-.-
	1
	1995
	100

	
	Стол анастезиолога
	1
	1995
	100

	
	Стол ортопедический
	1
	1989
	100

	
	Дрель ортопедическая
	1
	1989
	100

	
	-.-
	1
	1994
	100

	
	-.-
	1
	1995
	100

	
	Набор нейрохирургический
	1
	1991
	100

	
	Отсасыватель операционный
	1
	1991
	100

	
	Стол манипуляционный
	1
	1988
	100

	
	-.-
	1
	1992
	100

	
	Облучатель передвижной
	1
	1968
	100

	
	Периметр настольный
	1
	1985
	100

	
	Офтальмоскоп большой передвижной
	2
	1985
	100

	
	Лампа щелевая ЩЛ-2Б
	1
	1992
	100

	
	Набор подбора очков
	1
	1995
	100

	
	Отсасыватель ОХ-10
	1
	1981
	100

	
	Дерматом с ручным приводом
	1
	1992
	100

	
	Тележка внутрикорпусная
	1
	2005
	2

	
	Шкаф медицинский
	2
	1984
	100

	
	-.-2-створчатый
	1
	1984
	100

	
	-.- постовой медсестры
	7
	1988
	100

	
	-.-
	1
	1989
	100

	
	-.-2 створчатый
	1
	1989
	100

	
	-.- книжный
	1
	1969
	100

	
	-.-
	2
	1990
	100

	
	Диван с подлокотником
	2
	1989
	100

	
	Диван-кровать
	1
	1989
	100

	
	Тележка ТВК-1
	2
	1990
	100


Аппараты УЗИ             

	№ п/п
	Наименование оборудование и инструментов
	Балансовая стоимость
	Год

выпуска
	Год приобр.
	%

Износа
	Место нахождения



	
	стационарные
	
	
	
	

	МБ
	1470425 аппарат УЗИ SA-800 EXA7С 503
	2449000
	2007
	2008
	10
	ОФД

	
	130058 аппарат «Sonolire» St-250
	215154
	1992
	1992
	100
	ОФД

	
	1370849 аппарат «Алока»-630
	56969
	1987
	1993
	100
	Женская конс.

	НП
	1370603 аппарат «Алока» SD-500
	171060
	2000
	2000
	100
	Н-Тит.

	НП
	1470241 аппарат «Famio» TOSHIBA
	676813
	09.06
	2006
	22
	ОФД

	НП
	1470220 аппарат «Famio» TOSHIBA
	676813
	09.06
	2006
	35
	Н.Тит.

	НП
	1470378 Система ультразв.VIVID-3
	1574000
	2007
	2007
	12
	ОФД

	НП
	1470379 аппарат порт.ультр. «Aloka» SSD-3500
	1215000
	2007
	2007
	12
	Женская конс.

	МБ
	2470426 Система УЗИ Medison
	1500000
	2007
	2008
	10
	Акуш.отд.

	
	
	
	
	
	
	

	
	Переносной
	
	
	
	

	
	1371391 Порт.сканер Алока SSD-500
	265381
	1999
	2000
	100
	Акуш.отд.

	
	1371535 аппарат Алока SSD-1000
	730134
	2005
	2005
	63
	Хирургия

	
	1370334 Эхотомоскоп ЭТС-ЭЛ-01
	110631
	1991
	1991
	100
	Н.Тит.

	НП
	1470242 Аппарат УЗИ SSD-500 Алока порт.
	491310
	09.06
	2006
	30
	Плас. УБ

	НП
	1470243 Аппарат УЗИ SSD-500 Алока порт.
	491310
	09.06
	2006
	30
	ОФД

	НП ДТП
	Ситема ультразвуковая диагностическая
	2570000
	2008
	2008
	
	ОФД


ВСЕГО: 15 ед.

В т.ч.:

1 – кааб УЗИ н/б (1 списан в 03.2008 г.)

3 – поликлиника

3 – жен.конс.

3 – Н.Тит.РБ

2 – акуш. Отд.

1 – Пласт.УБ (1 списан в 03.2008 г.)

1 – хирург.отд.

	№ п/п
	Наименование оборудование и инструментов
	Балансовая стоимость
	Год

выпуска
	Год приобр.
	%

Износа
	Место нахождения



	
	Кровать функциональная 3-х колесная
	
	
	
	
	

	
	Электрокардиограф ЭК-Т-03
	
	
	
	
	

	
	Монитор прикроватный Nihon kohnden BSM 230 1 к
	
	
	
	
	

	
	Ларингоскоп набор
	
	
	
	
	

	
	Стерилизатор ГП-40 МО
	
	
	
	
	

	
	Аппарат ИВЛ «Rarhael»
	
	
	
	
	

	
	Электроотсос Mevacs
	
	
	
	
	

	
	Дефибрилятор «Minidef-3»
	
	
	
	
	

	
	Монитор пациента Argus LCM Plus
	
	
	
	
	

	
	Аппарат ИВЛ «Denver 920 PLUS»
	
	
	
	
	

	
	Дефибрилятор DUC-4
	
	
	
	
	

	
	Ларингоскоп ЛАУ-4
	
	
	
	
	

	
	Аппарат эхоэнцефалоскоп
	
	
	
	
	

	
	Аппарат ИВЛ РО-6-06
	
	
	
	
	

	
	Электрокардиограф Cardiovit AT-101
	
	
	
	
	

	
	Шприцевой насос «Перфузор»
	
	
	
	
	

	
	Насос «Инфузомат» FMS
	
	
	
	
	

	
	Аппарат наркозно-дыхательный Saturn
	
	
	
	
	


	
	Монитор прикроватный BSM2301
	
	
	
	
	


Кабинет мануальной терапии, отоларингологии, профпатологии,

                                             психиатрии в поликлинике 

	Место нахождения 


	Наименование оборудование и инструментов 
	Кол-во
	Год 

выпуска
	%

Износа



	Поликлиника
	Ул.Кирпичная,73
	
	
	

	1.Мануальная терапия
	Стол «Вибротранс»
	1
	1993
	100

	
	Стол массажный
	1
	
	

	
	Стол письменный
	2
	
	

	
	Кушетка 
	2
	
	

	
	Тумбочка 
	1
	
	

	
	Шкаф 
	1
	
	

	
	Кресло 
	1
	
	

	
	Стул 
	2
	
	

	
	Динамик
	1
	
	

	2. Отоларингология
	01370049 А-т «Тонзилор»
	1
	1991
	100

	
	Стерилизатор 
	11
	
	

	
	Бикс
	2
	
	

	
	Эл.отсос ОХ-10
	1
	1992
	100

	
	Стол манипуляционный
	1
	
	

	
	Аппарат для массажа барабанных перепонок
	2
	1975
	100

	
	Шкаф плат
	1
	
	

	
	-.- мед
	1
	
	

	
	Стол врача
	2
	
	

	
	-.-разные
	1
	
	

	
	Кушетка 
	1
	
	

	
	Стул 
	4
	
	

	
	Тумбочка
	3
	
	

	
	Лампа торшер
	1
	
	

	
	-.- настольная
	1
	
	

	
	Стул винтовой
	1
	
	

	
	Вешалка 
	1
	
	

	
	Ведро эмалированное
	2
	
	

	
	Чайник эмал.
	1
	
	

	
	Кастрюля эмал.
	5
	
	

	3.Профпатолог
	Диван
	1
	
	

	
	Стол разн.
	2
	
	

	
	Кресло 
	2
	
	

	
	Тумбочка 
	2
	
	

	
	Холодильник Саратов
	1
	100
	

	
	Шкаф мед.
	1
	
	

	
	Кастрюли 
	3
	
	

	.Кабинет психиатр.
	Стол врача
	3
	
	

	
	Стул разный
	8
	
	

	
	Шкаф плат.
	1
	
	

	
	-.- мед.
	2
	
	

	
	Банкетка 
	2
	
	

	
	Кушетка 
	2
	
	

	
	Тумбочка 
	2
	
	

	
	Вешалка
	1
	
	

	
	Телефон 
	1
	
	

	
	Ведро эмалир.
	1
	
	


Кабинеты терапии, стоматологии, акушерства и гинекологии,

педиатрии, ультразвуковой диагностики в Пластуновской УБ

	Место нахождения 


	Наименование оборудование и инструментов 
	Кол-во
	Год 

выпуска
	%

Износа



	Пластуновская
	Ул. Комсомольская, №5
	
	
	

	1.Кабинет физиотерапии
	01370955 А-т УЗТ-1
	1
	1969
	100

	
	01370960 А-т Дарсонваль
	1
	1969
	100

	
	01370965 А-т УВЧ-30
	1
	1984
	100

	
	01370966 А-т УВЧ-66
	1
	1984
	100

	
	01370988 А-т ЛУЧ-3
	1
	1989
	100

	
	01370989 А-т Амплипульс
	1
	1988
	100


	
	01371000 А-т Тонус-2м
	1
	1992
	100

	
	01371006 А-т УЗТ1.02
	1
	1992
	100

	
	013711008 А-т УВЧ 30-2
	1
	1992
	100

	
	01371563 А-т УВЧ-70 Стрела
	1
	2005
	7

	
	А-т Поток
	1
	2000
	100

	
	А-т Алмаг-01
	1
	2005 
	7

	
	А-т Магофон-01
	1
	2005
	7

	
	А-т Муссон
	2
	2005
	7

	
	А-т Тефлон
	2
	2005
	7

	
	А-т Маг-30
	2
	2005
	7

	
	01630521 Шкаф дежурный мед.сестры
	1
	1981
	100

	
	01630533 -.-
	1
	1981
	100

	
	01630534-.-
	1
	1981
	100

	
	01630570 2-х ств.
	1
	1989
	100

	
	Кушетка 
	2
	2005
	

	
	Стол 1-но тумбовый
	1
	2004
	

	
	Стол разный
	2
	
	

	
	Тумбочка 
	15
	
	

	
	Стул 
	10
	
	

	2.Стоматология 
	01370962 Бормашина
	1
	1980
	100

	
	01370984 Кресло стоматол.
	1
	1998
	100

	
	01370987 Установка УС-30
	1
	1984
	100

	
	01370996 Бормашина
	1
	1989
	100

	
	01370998 Установка стоматол.
	1
	1990
	100

	
	01370999 кресло стоматол.
	1
	1990
	100

	
	01370997 шкаф ШСС-80П
	1
	1990
	100

	
	01630528 шкаф дежурной м.с
	1
	1981
	100

	
	Кушетка 
	1
	
	

	
	Стул
	6
	
	

	
	Стол 1-но тумбовый
	2
	
	

	
	Тумбочка 
	5
	
	

	3.Акушерство
	01370985 кресло гинекологическое
	1
	1989
	100

	
	01370986 -.-
	1
	1989
	100

	
	01370992 светильник гинекологический СГ-39
	1
	1989
	100

	
	01371362 шкаф ШСС-80
	1
	1999
	100

	
	Набор акушерский
	1
	2005
	10

	
	-.- гинекологический
	1
	2008
	10

	
	Стол манипуляционный
	2
	
	

	
	Весы мед.
	1
	
	

	
	Стерилизатор
	4
	
	

	
	01630553 шкаф 2-х створч.
	1
	1988
	100

	
	01630530 /536,538/-.-дежурной м.с
	3
	1981
	100

	
	Стол дежурной м.с
	1
	
	

	
	-.-1-но тумбовый
	2
	
	

	
	Стул 
	8
	
	

	
	Тумбочка 
	1
	
	

	
	Кушетка 
	2
	
	

	4.УЗИ
	01371368 А-т УЗИ Хонда
	1
	1999
	100

	
	Кушетка 
	1
	
	

	
	Стол 1-но тумбовый
	1
	
	

	
	Кресло 
	1
	
	

	5. Лаборатория
	01350083 К-т лабораторный
	1
	1973
	100

	
	01350085 центрифуга
	1
	1987
	100

	
	 01350086 к-т лабораторн.
	1
	1989
	100

	
	01350087 колориметр КФК-2
	1
	1988
	100

	
	01350133 микроскоп МС-20
	1
	2003
	54


Кабинет акушерства и гинекологии, рентгенологии, хирургии, педиатрии,         

                      стоматологии, ортопедический в Старомышастовской УБ

	Место нахождения 


	Наименование оборудование и инструментов 
	Кол-во
	Год 

выпуска
	%

Износа



	С-Мышастовская

	Ул. Советская, 12
	
	
	

	Кабинет хирургии 
	Светильник 2-х рефл.
	1
	1983
	100

	
	Лампа Аютор
	1
	1985
	100

	
	Стол для операции на руке
	1
	
	

	
	-.- инструментов
	2
	
	

	Кабинет стоматолога
	Кресло стоматол.
	1
	1988
	100

	
	-.-
	1
	1990
	100

	
	Уст-ка стоматол.
	1
	1990
	100

	
	-.-
	1
	1993
	100

	
	Стерилизатор ГП-20
	1
	1993
	100

	
	Стол. стоматол.
	1
	
	

	
	Стул стомат
	1
	
	

	
	Облучатель потолочный
	1
	
	

	Кабинет акушерства
	Шкаф ШСС-80
	1
	1988
	100

	
	Термостат ТС-80
	1
	1992
	100

	
	Кресло гинеколог.
	2
	1993
	100

	
	Стол инструмент.
	2
	
	

	
	Весы медицинские
	1
	
	

	
	А-т прерывание беременности
	1
	
	100

	
	Набор гинекологич.
	1
	
	

	Кабинет рентгеновский
	Негатоскоп НТ-80
	1
	1980
	100

	
	Аппарат Рентген-40
	1
	1988
	100

	
	Бак рентг.
	1
	1993
	100


Кабинеты врача общей практики, рентгенологии в Нововеличковской УБ

	Место нахождения 


	Наименование оборудование и инструментов 
	Кол-во
	Год 

выпуска
	%

Износа



	Н-Величковская 

	Ул. Братская,14
	
	
	

	1.кабинет общ.практики
	Анализатор мочи «Урисис»
	1
	2004
	33

	
	Набор пробных очковых линз
	1
	2004
	20

	
	офтальмоскоп
	1
	2004
	20

	
	Глюкометр 
	1
	2004
	20

	
	Набор определения сухож.рефлексов
	1
	
	

	
	Рефлектор 
	1
	
	

	
	тонометры
	2
	
	

	
	Мешок Амбу
	1
	
	

	
	Весы детские
	1
	
	

	
	Стол пеленальный
	1
	
	

	
	Кушетка мед.
	2
	
	

	
	Ширма мед.
	2
	
	

	
	Шкаф мед.
	1
	
	

	2. кабинет Рентген
	01371190 А-т «Рентген-30» 
	1
	1988
	100

	
	01371191 А-т «Эрго»
	1
	1983
	100

	
	01371230 Бак рентгеновский
	1
	1994
	100

	
	Ширма защитная
	2
	
	

	
	Негатоскоп 
	1
	1998
	100

	
	-.-
	1
	2002
	

	
	Кассета рентген.
	5
	
	

	
	Набор рентген. пластин
	1
	
	

	
	Перчатки просвинц.
	2
	
	

	
	Передник взрослый
	1
	
	

	
	Фартук просвинц.
	3
	
	

	
	Фонарь рентген.
	2
	
	

	
	Фонарь 3-х зветн.
	1
	
	

	
	Стекло рельефное
	1
	
	

	
	Экран рентген
	5
	
	

	
	Рамка для сушки р.пленки
	18
	
	


Кабинеты терапии в амбулатории пос. Агроном

	Место нахождения 


	Наименование оборудование и инструментов 
	Кол-во
	Год 

выпуска
	%

Износа



	Агроном
	Ул. Почтовая.12
	
	
	

	1.кабинет терапии
	стол
	4
	
	100

	
	стул
	8
	
	100

	
	Шкаф плат.
	2
	
	100

	
	кушетка
	1
	
	100

	
	сейф
	1
	
	100

	2 .педиатр 
	стол
	3
	
	

	
	Стул 
	6
	
	

	
	кушетка
	2
	
	

	
	Стол пеленальный
	1
	
	


Кабинеты физиотерапии в фельдшерско-акушерском пункте пос. Найдорф

	Место нахождения 


	Наименование оборудование и инструментов 
	Кол-во
	Год 

выпуска
	%

Износа



	ФАП.п. Найдорф
	Ул. Зеленая, 2
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	01370022 Кресло гинекологическое
	1
	1985
	100

	
	04000020 Шкаф ШСС-80
	1
	2006
	


Помещение в фельдшерско-акушерском пункте пос. Зарождение

	Место нахождения 


	Наименование оборудование и инструментов 
	Кол-во
	Год 

выпуска
	%

Износа



	9. ФАП п. Зарождение
	ул. Центральная, 73
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	0400024 Шкаф ШСС-80
	1
	2006
	


Отделение переливания крови в Динской поликлиники

	Место нахождения 


	Наименование оборудование и инструментов 
	Кол-во
	Год 

выпуска
	%

Износа



	ОПК
	ул. Кирпичная, 73
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	01350061 Центрифуга ОПН-2
	1
	1991
	100

	
	01350148 -.-                  РС-6
	1
	2004
	33

	
	01370742 Аквадистиллятор ДЭ-4
	1
	1988
	100

	
	01370746 эл. отсос ОХ-10
	1
	1996
	100

	
	01371404 Плазмоэкстрактор
	1
	2001
	100

	
	01380267 холодильник Орск
	1
	1972
	100

	
	01380268 Камера холодильная
	1
	1989
	100

	
	01380269 холодильник Снежинка
	1
	1991
	100

	
	01380270 камера морозильная
	1
	1993
	100

	
	01380271 холодильник Саратов
	1
	1994
	100

	
	01380446 холодильник Свияга
	1
	1983
	100

	
	01380582 холодильник Свияга
	1
	2005
	10

	
	01350139 Весы автоматич. донорские
	1
	2003
	26

	
	Облучатель бактерицидный
	2
	2006
	

	
	Шкаф книжный
	2
	1995
	100

	
	Шкаф плательный
	2
	1995
	100


Кабинет физиотерапии в Васюринской УБ

	Место нахождения 


	Наименование оборудование и инструментов 
	Кол-во
	Год 

выпуска
	%

Износа



	Васюринская УБ
	Пер. Больничный, 1
	
	
	

	Кабинет физиотерапиии
	01371111 А-т «Искра»
	1
	1983
	100

	
	01371126 А-т «Тонус»
	1
	1987
	100

	
	01371135 А-т «Тонус»
	1
	1988
	100

	
	01371145 А-т «Амплипульс»
	1
	1992
	100

	
	01371155 А-т Электростимулятор
	1
	1991
	100

	
	01371156 А-т УВЧ-30-2
	1
	1991
	100

	
	01371566 А-т УВЧ-70 Стрела
	1
	2005
	7

	
	01371574 А-т УЭТ-1,01
	1
	2005
	7

	
	01371578 Облучатель УФБОП-01
	1
	2005
	3

	
	Ап-т МАГ-30
	1
	2005
	7

	
	Ап-т Алмаг
	1
	2005
	7

	
	Ап-т Магафон
	1
	2005
	7

	
	Облучатель УФ
	1
	2005
	7

	
	Ап-т Поток
	2
	1997
	100

	
	Стол анастезиолога
	1
	1990
	100

	
	Небулайзер
	1
	2005
	7

	
	Ап-т Полюс
	1
	1988
	100

	
	Муссон
	1
	2005
	7

	
	Теплон
	1
	2005
	7

	
	Инголятор ультрозв.
	1
	2005
	7

	лаборатория
	Шкаф вытяжной
	1
	2005
	7

	
	Центрифуга лаб.
	1
	1969
	100

	
	Колориметр 2МП
	1
	1985
	100

	
	-.-                  КФК-
	1
	2006
	-

	
	Шкаф ГП-20
	1
	1988
	100

	
	-.- СВ-40
	1
	1994
	100

	
	Микроскоп Биомед
	1
	2005
	7

	
	Рефрактометр УРЛ-1
	1
	1980
	100

	
	Термостат ТС-80-М-2
	1
	1985
	100

	
	Эл.счетчик крови
	1
	2005
	7

	
	глюкометр
	1
	2005
	7

	
	Облучатель ОБН-2
	1
	1996
	100

	
	Микроскоп Биолам
	1
	1968
	100

	
	Ап-т Панченко
	1
	1985
	100

	
	Гемоглобинометр
	1
	2005
	7

	
	Микроскоп Д-11
	2
	1990
	100

	Кабинет рентген
	А-т РУМ-20
	1
	1988
	100

	
	Баки рентген
	1
	1989
	100

	
	Негатоскоп НТ-48
	1
	1981
	100

	
	Ус-во концентрац. желудка
	1
	1988
	100

	
	Кассеты рентгеновские
	
	1988
	100

	
	Фонарь 
	1
	1980
	100

	Стоматология
	Ус-ка УС-30-01
	1
	1980
	100

	
	Ус-ка УС-30-01
	1
	1986
	100

	
	Ус-ка УС-30-01
	1
	1987
	100

	
	Шкаф ШС-80
	1
	2004
	20

	
	Кресло стоматол.
	2
	1988
	100

	
	Амальгамосмеситель 
	1
	1990
	100


МУЗ «Динская ЦРБ» кабинет УЗИ

	№ п/п
	Наименование оборудование  
	Кол-во
	Год 

выпуска
	Год ввода
	Инвентарный номер

	1
	Система УЗИ FAMIO
	1
	2006
	2006
	1470241

	2
	Система УЗИ FAMIO
	1
	2006
	2006
	1470220

	3
	Аппарат УЗИ «Алока» SD-500
	1
	2000
	2000
	1360603

	4
	Аппарат УЗИ SIEMEHS
	1
	1992
	1992
	1370058

	5
	Аппарат УЗИ «Алока» SSD-1000
	1
	2005
	2005
	1371535

	6
	Аппарат УЗИ «АЛОКА» №500 сканер
	1
	1999
	2000
	1371391

	7
	Аппарат УЗИ «АЛОКА» порт.     
	1
	2006
	2006
	1470242

	8
	Аппарат УЗИ «Алока» 630
	1
	1987
	1993
	1370849

	9
	Аппарат УЗИ SA-800 EXA7C 503
	1
	2007
	2008
	1470425

	10
	Система ультрозвуковая VIVID-3
	1
	2007
	2007
	1470378

	11
	Аппарат порт.ультрозвуковой «Алока» SSD-3500
	1
	2007
	2007
	147037

	12
	Система УЗИ
	1
	2008
	2008
	2470426

	13
	Эхотомоскоп ЭТС-ЭС-01
	1
	1991
	1991
	1370334

	14
	Аппарат УЗИ SSD-500 Алока порт.
	1
	2006
	2006
	1470242

	15
	Аппарат УЗИ SSD-500 Алока порт.
	1
	2006
	2006
	1470243


Главный врач МУЗ Динской ЦРБ





Э.А.Асланян
