Начальнику отдела муниципального заказа 
Гусейнову Д.В.

	ПРИЛОЖЕНИЕ


Микроскоп: 
-Объектив: 1X, 1.6X 
-Окуляры: 10X 
-Увеличение: 10X, 16X 
-Поле зрения: 16, 10 мм 
-Смена увеличения 2-ступенчатый револьверный 
-Диоптрийная коррекция окуляров: ±5D 
-Изменение: РЦ 52 - 81 мм 
Осветитель: 
-Тип, расположение: Zeiss, горизонтальный 
-Ширина свет. щели: 0 - 14 мм 
-Длина свет. щели: 15, 8, 5, 3, 1, 0.2 мм 
-Диафрагмы: 15, 8, 5, 3, 1, 0.2 мм 
-Светофильтры Синий, зеленый, ИК 
-Вращение щели: 0° - 180° 
-Наклон щели: 0° - 20° 
-Лампа: 6V / 20W 
-Регулировка яркости: Дискретная (3 положения) на блоке питания 
Перемещение подвижного основания: 
-Горизонтальное вперед – назад: 72 мм 
-Горизонтальное влево - вправо: 100 мм 
-Вертикальное: 30 мм 
-Точное горизонтальное: 24 мм 
Лицевой упор: 
-Перемещение по вертикали: 70 мм 
-Фиксационная метка: Светодиод 
-Рукоятки для : Дополнительно 
Электропитание: 220V, 50/60Hz 
Вес: 21 кг 
Стандартные принадлежности Защитный чехол, запасная лампа, бумага для подбородника, защитный дыхательный экран, предохранители 
Дополнительные принадлежности Линза Руби, аппланационный тонометр, окуляры 18X, тест-экран, рукоятки для пациента.
ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

Главный врач МУЗ «Динская ЦРБ»                                     _____________Э.А.Асланян

