ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Техническое задание
Мебель для детского отделения должна отвечать следующим характеристикам:

Изготовлена из термостойкого двустороннего ламинированного МДФ, толщиной 18-28 мм., с антибликовым покрытием, класс Е1. Цвет тик светлый.

Торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм 
Детали фасадов изготовлены из плиты МДФ. Лицевая сторона фасадов облицовывается пленкой ПВХ на мембранно-вакуумном прессе. Цвет тик светлый.

Фурнитура: цельнометаллические петли с открыванием на 120 градусов. Выдвижные ящики тумб оснащены шариковыми направляющими со стопорным устройством. 
Ручки мебельные металлические с межцентровым расстоянием 128 мм. Сборка всех изделий осуществляется эксцентриковой стяжкой.

Металлические детали, применяемые при изготовление специальной мебели, покрыты порошковой краской.

Вся мебель должна соответствовать  требованиям ГОСТа медицинского оборудования и иметь сертификаты соответствия и гигиенические сертификаты (для применения в медицинских учреждениях).
В связи с тем, что мебель приобретается в качестве дополнительной закупки к уже имеющейся, фирма изготовитель должна предоставить образцы предлагаемой  мебели, для проведения комиссией сравнительного анализа.
___________________________________________________________________________________

Гарантия в течение трех лет.

Цена товара указывается с учетом всех расходов, в том числе расходов на перевозку, сборку, установку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Главный врач МУЗ «Динская ЦРБ»                                                             ______________Э.А.Асланян

