                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ:

                                                                                    Начальник управления образования 

                                                                                    администрации муниципального 

                                                                                    образования  Динской район

                                                                                      __________________Н.В.Сатарова

                                                                                       «____»________________2010 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
     Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:  заведующая МДОУ № 27 – Сиротенко Т.Н. директор Динского МУХЭС  – Бурлака Н.Н., директор МУ «Служба заказчика Динского района» – Новиков В.И., провели осмотр кровли МДОУ № 27 ст. Динская.  В результате осмотра выявлено, что для   текущего ремонта  кровли   необходимо выполнить следующие виды  работ:
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытий кровель
	3,08

	2
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 1,0 м2
	100 мест
	0,1

	3
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	3,08

	4
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой(нижний слой)
	100 м2 кровли
	2,8

	5
	Устройство кровель плоских из линокрома в один слой (верхний слой)
	100 м2 кровли
	2,8

	6
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	0,68

	7
	Устройство примыканий к вентиляционным шахтам (применительно)
	1 м2 покрытия
	6,2

	8
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,019


 Заведующая  МДОУ № 27                                                                          Сиротенко Т.Н.
        Директор Динского МУХЭС                                                                     Бурлака Н.Н.
Директор МУ 
«Служба заказчика Динского района»                                                       Новиков В.И.
