Техническое задание

На обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения в

 МУЗ «Динская ЦРБ»

	№ п/п
	Наименование обьекта
	Адрес, №телефона
	Сумма абонентной платы в месяц (руб.)

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Терапевтическое отделение
	ст. Динская, ул. Крайняя, 2 Б
	17275,0

	2
	Хирургическое отделение
	ст. Динская, ул. Крайняя, 2 Б
	19344,0

	3
	Акушерское отделение
	ст. Динская, ул. Крайняя, 2 Б
	8655,0

	4
	Инфекционное отделение
	ст. Динская, ул. Крайняя, 2 Б
	2988,0

	5
	ЦСО
	ст. Динская, ул. Крайняя, 2 Б
	1705,0

	6
	Женская консультация
	ст. Динская, ул. Красная, 111
	5681,0

	7
	Стоматологическое отделение
	ст.Динская, ул. Кирпичная, 73 А
	2286,0

	8
	Амбулатория
	с. Первореченское ул. Ленина, 265
	2483,0

	9
	ФАП 
	Карла Маркса
	766,0

	10
	Амбулатория
	 п. Украинский
	3817,0

	 
	65000,0


1.Техническое обслуживание Комплекса предусматривает выполнение работ:

1.1. Восстановление работоспособности Комплекса в случае его отказа в работе (при невозможности включения Комплекса в режим контроля сигнализации Объекта, периодических «ложных» срабатываниях (см. примечание), а также сбоев в работе программного обеспечения приёмно-контрольных приборов) путём замены вышедших из рабочего состояния устройств (приборов, извещателей,  модулей, узлов, плат, блоков, проводов, антенно-фидерных устройств и других компонентов) на исправные из обменного фонда Исполнителя за счет «Заказчика».

1.2. Выявление и устранение неисправностей и недостатков в техническом состоянии Комплекса, причин «ложных» его срабатываний, вызванных сбоями в работе аппаратуры, осуществление текущего ремонта.

1.3. Проведение планового технического обслуживания и регламентных работ (не реже 1 раза в месяц) с проверкой работоспособности компонентов и Комплекса в целом с обязательной регистрацией проведённых работ в соответствующем журнале учета проведения текущих ремонтов, регламентов и ТО в журнале Заказчика.

1.4. Принятие мер и (или) выдачу рекомендаций по устранению причин «ложных» срабатываний Комплекса.

1.5. Изменение программы функционирования Комплекса по письменной заявке Заказчика на корректировку программного обеспечения.

1.6. Оказание консультативных услуг Заказчику по вопросам эксплуатации Комплекса.

1.7. Приём по телефону сообщений от Заказчика либо от его уполномоченных лиц о неисправностях оборудования, установленного на Объекте, а также устранение указанных неисправностей в течение 2 дней с момента получения сообщения.
