	Приложение

	к муниципальному контракту № ___  

	от "___" ____________2010 г.


	Техническое задание на Изготовление проектно-сметной документации "Реконструкция системы водоснабжения ст. Васюринской 3-я очередь строительства" 1 этап


	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Содержание 

	1.
	Наименование проектируемого объекта
	Реконструкция системы водоснабжения ст. Васюринской Динского района. 3 очередь 1 этап.

	2.
	Заказчик
	Администрация Васюринского сельского поселения

	3.
	Подрядчик
	Определяется заказчиком по результатам запроса котировок

	4.
	Срок выдачи проекта
	30 календарных дней с момента подписания контракта

	5.
	Основание для разработки проекта
	Муниципальный контракт

	6.
	Вид строительства
	Реконструкция

	7.
	Местоположение объекта
	Динской район, ст. Васюринская 

	8.
	Стадийность проектирования
	Проектная документация, рабочая документация.

	9.
	Особые условия строительства (сейсмичность, грунты, стесненность площадки и т.п.)
	Сейсмичность 7 баллов

	10.
	Инженерно-геологические изыскания, топографические работы
	Предоставляет заказчик

	11.
	Исходные данные и условия для подготовки проектной документации
	Заказчик предоставляет Подрядчику:

-градостроительный план земельного участка, утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке;

-технические условия на подключение к сетям водоснабжения общего пользования, предусмотренные частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса и иными нормативными правовыми актами;

-иные исходно-разрешительные документы, установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ, в том числе техническими и градостроительными регламентами.

Количественный и качественный состав водопотребителей принять согласно данным администрации поселка. 

	12.
	Основные технико-экономические показатели
	Протяженность водопровода – 7150 м по нижеперечисленным улицам:

· Ул. Новая от ул. Октябрьская до ул. Жилинского – 2350 м;

· Ул. Восточная от ул. Железнодорожная до ул. Кирпичная – 2150 м;

· Ул. Жилинского от ул. Новая до ул. Хлеборобная – 825 м;

· Пер. Хадыженский от ул. Жилинского до ул. Луначарского – 275 м;

· Ул. Кропоткина от ул. Новая до ул. Спартаковская – 1550 м.

Протяженность и диаметр труб водопровода определить проектом.

	13.
	Источник водоснабжения
	В соответствии с техническими условиями

	14.
	Основные положения проекта
	Проект разработать в соответствии с Постановлением РФ № 87 от 16.02.08 г. «О составе разделов проектной документации требованиях к их содержанию», требованиями  действующих нормативных документов.

Водопровод запроектировать из полиэтиленновых труб для питьевого водоснабжения. Колодцы запроектировать из сборных железобетонных элементов. Применяемые при проектировании строительные конструкции и материалы, оборудование в обязательном порядке согласовываются с  заказчиком.

Предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды.

Мероприятия по ГО и ЧС не выполнять

	15.
	Требования к сметной документации
	Сметную документацию выполнить в программном комплексе  «Гранд-смета», в электронном виде и на бумажном носителях с «пружинным» переплетом.

Сводный сметный расчет выполнить по ТЕР2001:

-в базисном уровне цен 2000г.

-в текущем уровне на момент выдачи документации.

Сводный сметный расчет стоимости строительства объекта выполнить в соответствии с МДС 81-35-2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»:

При определении стоимости материалов и оборудования прайс-листы стоимости согласовать с Заказчиком.

	16.
	Требования к согласованию
	Подрядчик согласовывает рабочий проект с заинтересованными инженерными службами и получает положительное заключение по результатам государственной экспертизы проектно-изыскательской документации.

Затраты на оплату согласующим и экспертирующим организациям несет Заказчик.

	17.
	Количество экземпляров
	Проектно-сметную документацию выдать в 4 (четырех) экземплярах, кроме того, 1 (один) экземпляр – на электронных носителях.


Глава Васюринского

сельского поселения                                                   С.В. Ганич

