                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ:

                                                                     Главный врач  МУЗ «Динская  ЦРБ»

                                                                        _________________ Э.А.Асланян.

                                           ДЕФЕКТНЫЙ       АКТ

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе  зам.главного врача по хоз.вопросам В.И. Бондаренко, МУ «Служба заказчика Динской район» технадзор М.А.Большаков., инженера по ремонту Диановой И.В. произвели осмотр  ¼ части этажа   хирургического  отделения. В ходе  осмотра было установлено, что для ремонта  необходимо выполнить следующие виды работ:
	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол.

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	3
	4
	5

	1
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,59

	
	 
	
	

	2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0,19

	
	 
	
	

	3
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков
	100 м2 облицовки
	1,132

	
	 
	
	

	4
	Разборка кладки стен из: кирпича
	10 м3 кладки
	0,621

	
	 
	
	

	5
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи
	100 м2 перегородок
	0,019

	
	 
	
	

	6
	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,937

	
	 
	
	

	7
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0,252

	
	 
	
	

	8
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2 покрытий
	2,052

	
	 
	
	

	9
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытий
	1,8

	
	 
	
	

	10
	Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне
	1 м3
	77,04

	
	 
	
	

	11
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,47

	
	 
	
	

	12
	Устройство покрытий бетонных на каждые 5 мм изменения толщины  К=24
	100 м2 покрытия
	0,47

	
	 
	
	


Члены комиссии:

                                                                                                В.И. Бондаренко.
                                                                                                М.А. Большаков.

                                                                                                И.В. Дианова.

