	
	Набор инструментов операционный большой
	ТУ
	64.1.981.-74.

	
	следующего содержания
	Кол-во
	2комплекта

	
	или эквивалент:
	
	

	 наименование
	 Технические данные
	Кол.,шт.
	Общие требования

	Инструмент многоповерхностного действия зажимный 
	Назначение: для захватывания костной ткани. Зубчатая рабочая поверхность. Фиксация при помощи гребенки. длина 260мм.
	1
	Заводская упаковка, Заводской шифр, Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением ,
Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации. 
 Способ стерилизации - автоклавирование.
Срок предоставления гарантии качества - 12 месяцев.
Соответствие инструментов, указанных в настоящем техническом задании следующим нормативным документам (ГОСТам):
• ГОСТ 19126-79
• ГОСТ 21238-93
• ГОСТ 21239-93
• ГОСТ 21240-80
• ГОСТ 21241-89
• ГОСТ Р ИСО 10993 (ч.1, ч.4, ч.11, ч.12)  Соответствие одновременно требованиям всех перечисленных в настоящем пункте нормативных документов (ГОСТов) Изделия из набора  должны быть устойчивы к циклу  обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации: для пластин и винтов по группе 4 ОСТ 25-1-005 в соответствии с режимами по ОСТ 42-21-2.
Набор при транспортировании и хранении должен быть устойчив к воздействию климатических факторов по ГТСО 15150 по условиям хранения. Поверхности составных частей набора должны быть без трещин, раковин, забоин, царапин, заусенцев, не должны иметь инородных тел и включений, выкрошенных мест, расслоений, цветов побежалости, следов ржавчины, видимых визуально. Набор, упакованный в транспортную тару, должен сохранять работоспособность после транспортной тряски в соответствии с ГОСТ Р 50444. Изделия из набора должны быть коррозионно-стойкими в условиях эксплуатации, транспортирования и хранения. Средний срок годности инструмента должен быть не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня отгрузки. Весь товар должен быть новым, не бывшим в использовании. Год выпуска инструментов  не ранее 2010 года

	Инструмент секционный
	Назначение: для разделения костной ткани при хирургических операциях. Прямой, желобоватый, на ручках нанесена специальная насечка против скольжения, Рабочая часть вогнута вниз. Длина инструмента 200мм. Длина рабочей части 15 мм, ширина рабочей части 8мм
	1
	

	Инструмент секционный
	Назначение: для разделения костной ткани при хирургических операциях. Прямой, плоский, на ручках нанесена специальная насечка против скольжения, Рабочая часть прямая. Длина инструмента 200мм. Длина рабочей части 15 мм,
	1
	

	Инструмент секционный
	Назначение: для разделения костной ткани при хирургических операциях. Прямой, плоский, на ручках нанесена специальная насечка против скольжения, Рабочая часть прямая. Длина инструмента 200мм. Длина рабочей части 25 мм,
	1
	

	Инструмент многоповерхностного действия зажимный 
	 Назначение: для почечной ножки, изогнутый по плоскости , длина 230мм. 
	4
	

	Инструмент многоповерхностного действия зажимный 
	 Назначение: для почечной ножки, изогнутый по плоскости , длина 230мм. 
	2
	

	Инструмент многоповерхностного действия зажимный 
	 Назначение: для сдавливания стенок кишки , имеющий гофрированные губки с каналом, изогнутый по плоскости , длина 235мм. 
	2
	

	Инструмент многоповерхностного действия зажимный 
	 Назначение: для сдавливания стенок кишки , имеющий гофрированные губки с каналом, прямой , длина 240мм. 
	2
	

	Инструмент многоповерхностного действия зажимный 
	Назначение: для захватывания биологической ткани при хирургических операциях., одна бранша которого имеет на конце два зубца, а вторая - один зубец, совмещающийся при смыкании  с впадиной между зубцами первой бранши ,, прямой, длина 160 мм. длина рабочей части - 83 мм.
	12
	

	Инструмент многоповерхностного действия зажимный 
	Назначение: для захватывания биологической ткани при хирургических операциях., одна бранша которого имеет на конце два зубца, а вторая - один зубец, совмещающийся при смыкании  с впадиной между зубцами первой бранши , прямой, длина 200 мм. длина рабочей части - 70 мм. масса 44г
	4
	

	Инструмент многоповерхностного действия зажимный 
	Кровоостанавливающий, зубчатый, изогнутый, длина 158 мм. длина рабочей части 46 мм, высота гнутья - 13 мм
	30
	

	Инструмент многоповерхностного действия зажимный 
	Кровоостанавливающий, зубчатый, прямой, длина 160 мм. длина рабочей части 43 мм, масса 65г
	20
	

	Инструмент многоповерхностного действия зажимный 
	 Назначение для остановки кровотечений. изогнутый по плоскости типа "Москит" , длина 160мм. Длина рабочей части 38мм, ширина в сомкнутом состоянии 16 мм, высота гнутья 7 мм
	10
	

	Инструмент многоповерхностного действия зажимный 
	Назначение: для операционного белья, изготавливается с кремольерой. Длина 146 мм. Длина рабочей части 34 мм, ширина в сомкнутом состоянии - 14 мм, высота гнутья - 22,5 мм.
	12
	

	Инструмент многоповерхностного действия зажимный 
	Назначение: для операционного белья к брюшине, изготавливается с кремольерой. Длина 195 мм, Длина рабочей части 65 мм, толщина в сомкнутом состоянии 3мм, высота гнутья - 20,0 мм.
	12
	

	Инструмент оттесняющий
	Назначение: для осмотра шейки матки. Материал:коррозионностойкая нержавеющая сталь. Описание:двустворчатое влагалищное зеркало в форме утиного клюва с винтом и гайкой. Тех.характеристики:общая длина  115 мм,длина раб.части  100 мм,ширина раб.части  30 мм.
	1
	

	Инструмент оттесняющий
	Назначение: для широкого раскрытия хирургической операции, с широкой рабочей частью седловидной формы, длина 225мм,рабочая часть длина - 118 мм, ширина – 45 мм
	1
	

	Инструмент оттесняющий
	Назначение: для широкого раскрытия хирургической операции, с широкой рабочей частью седловидной формы,длина 225мм, рабочая часть длина - 88 мм, ширина – 60 мм
	1
	

	Инструмент оттесняющий
	Назначение: для широкого раскрытия хирургической операции, с широкой двусторонней рабочей частью седловидной формы, длина общая 280мм длина рабочей части 38 и 50 мм
	2
	

	Инструмент оттесняющий
	Назначение: для разведения краев брюшной стенки при операциях в брюшной полости, с широкой односторонней рабочей частью седловидной формы, длина общая 250мм ,ширина рабочей части 100 мм
	1
	

	Инструмент оттесняющий
	Назначение: для разведения краев брюшной стенки при операциях в брюшной полости, с широкой односторонней рабочей частью седловидной формы, длина общая 250мм ,ширина рабочей части 60 мм
	1
	

	Инструмент оттесняющий
	Назначение: предназначенное для отведения и удерживания печени при операциях в брюшной полости, с широкой односторонней рабочей частью седловидной формы, длина общая 287мм ,ширина рабочей части 100 мм
	2
	

	Инструмент оттесняющий
	Назначение: предназначенное для отведения и удерживания печени при операциях в брюшной полости, с широкой односторонней рабочей частью седловидной формы, длина общая 255мм ,ширина рабочей части 100 мм
	1
	

	Инструмент оттесняющий
	Назначение: при осмотре слизистой оболочки прямой кишки, оперативных вмешательствах и других диагностических и лечебных процедурах на прямой кишке, в виде двух соединенных шарниром полированных желобовидных металлических пластин, укрепленных на ручке, длина общая 200мм ,ширина губок 19 мм, высота губок 100 мм
	1
	

	Инструмент оттесняющий
	Назначение: при осмотре слизистой оболочки прямой кишки, оперативных вмешательствах и других диагностических и лечебных процедурах на прямой кишке, в виде двух соединенных шарниром полированных желобовидных металлических пластин, укрепленных на ручке, длина общая 142мм ,длина рабочей части 91 мм
	1
	

	Инструмент зондирующий
	Назначение: для раздвигания и расслаивания мягких тканей, ручка плоская с насечкой, рабочая часть с отверстием. Вертикально-изогнутый, длина общая 130мм 
	1
	

	Инструмент зондирующий
	Назначение: защиты глубжележащих тканей при вскрытии поверхностного слоя, ручка плоская с насечкой, рабочая часть с отверстием. длина общая 130мм 
	1
	

	Инструмент зондирующий
	Назначение: Предназначен для исследования свищевых ходов, ручка плоская с насечкой, рабочая часть с пуговкой, длина общая 215мм 
	1
	

	Инструмент зондирующий
	Назначение: для зондирования поверхности. Инструмент  имеет навивку. Длина 160 мм, толщина 1,5 мм
	1
	

	инструмент колющий
	Назначение: для спинно-мозговой пункции.  Длина 90 мм, толщина 1,0 мм, 
	1
	

	инструмент колющий
	Назначение: для спинно-мозговой пункции.  Длина 120 мм, толщина 1,2 мм, 
	1
	

	инструмент колющий
	Назначение: для подведения лигатуры под кровеносные сосуды при их перевязке,изогнутый  влево, снабженный рукояткой стержень овального сечения с заостренным или слегка закругленным концом, в котором имеется отверстие для нити  Длина 200 мм, 
	1
	

	инструмент колющий
	Назначение: для подведения лигатуры под кровеносные сосуды при их перевязке,изогнутый  вправо, снабженный рукояткой стержень овального сечения с заостренным или слегка закругленным концом, в котором имеется отверстие для нити  Длина 200 мм, 
	1
	

	инструмент колющий
	Назначение: для сшивания кожи. Круглый вид острия, прямая диаметр 0,7мм, длина 55мм.  
	50
	

	инструмент колющий
	Назначение: для сшивания кожи. трехгранный вид острия, изогнутая 3/8 окружности , диаметр 0,6мм, длина 20мм. 
	20
	

	инструмент колющий
	Назначение: для сшивания кожи. трехгранный вид острия, изогнутая 3/8 окружности , диаметр 0,7мм, длина 28мм. 
	20
	

	инструмент колющий
	Назначение: для сшивания кожи. трехгранный вид острия, изогнутая 3/8 окружности , диаметр 1,1мм, длина 50мм. 
	20
	

	инструмент колющий
	Назначение: для сшивания кожи. трехгранный вид острия, изогнутая 3/8 окружности , диаметр 1,2мм, длина 55мм. 
	20
	

	инструмент колющий
	Назначение: для сшивания кожи. Круглый вид острия, изогнутая 1/2 окружности , диаметр 0,6мм, длина 20мм. 
	50
	

	инструмент колющий
	Назначение: для сшивания кожи. Круглый вид острия, изогнутая 1/2 окружности , диаметр 0,6мм, длина 30мм. 
	50
	

	инструмент колющий
	Назначение: для сшивания кожи. Круглый вид острия, изогнутая 1/2 окружности , диаметр 0,7мм, длина 45мм. 
	50
	

	инструмент колющий
	Назначение: для сшивания кожи. Круглый вид острия, изогнутая 1/2 окружности , диаметр 0,7мм, длина 55мм. 
	50
	

	инструмент колющий
	Назначение: для сшивания кожи. Круглый вид острия, изогнутая 1/2 окружности , диаметр 0,8мм, длина 32мм. 
	5
	

	инструмент колющий
	Назначение: для сшивания кожи. Круглый вид острия, изогнутая 1/2 окружности , диаметр 0,9мм, длина 36мм. 
	10
	

	инструмент колющий
	Назначение: для сшивания кожи. Круглый вид острия, изогнутая 1/2 окружности , диаметр 1,0мм, длина 45мм. 
	10
	

	инструмент колющий
	Назначение: для сшивания кожи. Круглый вид острия, изогнутая 1/2 окружности , диаметр 0,4мм, длина 22мм. 
	5
	

	инструмент колющий
	Назначение: для сшивания кожи. трехгранный вид острия, изогнутая 1/2 окружности , диаметр 0,6мм, длина 20мм. 
	30
	

	инструмент колющий
	Назначение: для сшивания кожи. трехгранный вид острия, изогнутая 1/2 окружности , диаметр 1,0мм, длина 45мм. 
	20
	

	инструмент колющий
	Назначение: для сшивания кожи. трехгранный вид острия, изогнутая 1/2 окружности , диаметр 1,2мм, длина 55мм. 
	50
	

	Инструмент многоповерхностного действия зажимный 
	Назначение: Для удерживания и проведения через ткани и стенки сосудов хирургических игл при наложении швов при хирургических вмешательствах,  Длина 200мм, ширина рабочей части 3мм, толщина 2,5мм, масса 90г.
	5
	

	инструмент вспомогательный
	Назначение: для стерилизации игл.
	3
	

	инструмент вспомогательный
	Назначение: для стерилизации инструмента. Размеры 451мм*199мм*95мм
	4
	

	 
	Назначение: Для сверления и фрезевания костей при хирургических операциях, главным образом трепанации черепа. В комплект входят фрезы конические, шаровые, сверла перовые, копьевидные, цанговый патрон и удлинитель
	1
	

	Инструмент многоповерхностного действия зажимный 
	 Назначение:для захватывания и подачи стерильных инструментов и перевязочного материала.Описание:с кремальерой, длинными изогнутыми браншами и овальными губками с насечкой. Длина 256 мм. Длина рабочей части 71.5 мм, ширина губок в сомкнутом состоянии 5мм, толщина 7.5 мм, высота гнутья 23мм
	4
	

	Инструмент многоповерхностного действия зажимный 
	 Назначение:для захватывания и подачи стерильных инструментов и перевязочного материала.Описание:с кремальерой, длинными прямыми браншами и овальными губками с насечкой. Длина 256 мм. Длина рабочей части 71.5 мм, ширина губок в сомкнутом состоянии 5мм, толщина 7.5 мм, 
	4
	

	Инструмент оттесняющий
	Назначение: предназначен для расширения краев ран. имеет форму пластинки загнутые с двух сторон.комплект из видов. Длина 152мм,215мм,151мм
	1
	

	Инструмент оттесняющий
	Назначение: предназначен для расширения краев ран. острый загнутые с одной стороны. Длина 145мм
	2
	

	Инструмент оттесняющий
	Назначение: предназначен для расширения краев ран. острый загнутые с одной стороны. Длина 145мм
	2
	

	Инструмент оттесняющий
	Назначение: предназначен для расширения краев ран. острый загнутые с одной стороны.четырехзубый, Длина 200мм
	2
	

	Инструмент оттесняющий
	Назначение: предназначен для расширения краев ран. тупой загнутые с одной стороны. четырехзубый Длина 200мм
	2
	

	Инструмент оттесняющий
	Назначение: предназначен для расширения краев ран. тупой загнутые с одной стороны. четырехзубый Длина 220мм
	2
	

	инструмент выкусывающий
	Назначение: Для скусывания кости при трепанации черепа, меет сменный узкий нож, проходящий через щель в рабочей губке, и наличие крючочка, проходящего сквозь отверстие в нижней ветви инструмента. Длина 205мм
	1
	

	инструмент выкусывающий
	Назначение: для рассечения костной ткани, отличающийся прямолинейной формой режущей громки браншей Длина 238мм
	1
	

	инструмент выкусывающий
	Назначение: для рассечения костной ткани, отличающийся прямолинейной формой режущей громки браншей Длина 195мм
	1
	

	Инструмент режущий
	Назначение: для рассечения мягкой ткани, №24
	20
	

	инструмент скоблящий
	Назначение: для выскабливания патологических образований в твердых тканях. Двусторонний , острый, длина 200мм ширина рабочей части 4 мм, и 7 мм
	2
	

	инструмент скоблящий
	Назначение: для выскабливания патологических образований в твердых тканях. Комплект из 5 видов.Односторонние, жесткие, острый, длина 240мм ширина рабочей части 6*9,9*13,5,15*20,20*30мм
	1
	

	инструмент скоблящий
	Назначение: для выскабливания патологических образований в твердых тканях. Комплект из 5 видов.Односторонние, жесткие, острый, длина 240мм ширина рабочей части 4,2*6,13,6,2*9,1 8,2*11,16, 102,*15,16мм
	1
	

	Инструмент оттесняющий
	Назначение :для оттеснгения мягких тканей. Длина 212мм
	1
	

	инструмент вспомогательный
	Назначение: для дробления костной ткани. С резиновой накладной 250мм длина, диаметр рабочей чати 60мм
	1
	

	Инструмент режущий
	Назначение: для пересечения мягких тканей, длина 315 мм,  длина рабочей части 180 ммм
	1
	

	Инструмент режущий
	Назначение: для пересечения мягких тканей, длина 250мм ,  длина рабочей части 120 мм
	1
	

	Инструмент режущий
	Назначение: для разрезания повязок.горизонтально-изогнутые, 1 тупым концом и 1 концом с пуговкой длина 185мм. угол изгиба - 23 градуса, масса 90г
	1
	

	Инструмент режущий
	Назначение: для разрезания биологических тканей при операциях в глубоких полостях .вертикально-изогнутый, тупоконечный, длина 230мм. Длина рабочей части 60 мм, масса 55г
	2
	

	Инструмент режущий
	Назначение: для разрезания костной ткани при операциях в глубоких полостях .прямой, тупоконечный, длина 230мм. Длина рабочей части 30 мм, масса 55г
	1
	

	Инструмент режущий
	Назначение: для разрезания биологических тканей при операциях.Прямые, с одним острым концом длина 140мм. Длина рабочей части 50 мм, масса 49г
	2
	

	Инструмент режущий
	 Назначение: для разрезания биологических тканей при операциях.Вертикально-изогнутые, тупоконечныедлина 140мм. Длина рабочей части 43 мм, высота изгиба - 14 мм, масса 72г
	4
	

	Инструмент режущий
	Назначение : для разрезания мягких тканей. Вертикально-изогнутые, тупоконечные, длина 170мм. длина рабочей части- 63 мм, масса 72г.
	2
	

	Инструмент режущий
	 Назначение: для разрезания биологических тканей при операциях. прямые тупоконечные, длина 140мм. Длина рабочей части 43 мм,  масса 72г
	2
	

	Инструмент режущий
	 Назначение: для разрезания костной ткани при операциях. Проволочный с навивкой, длина 500мм
	6
	

	Инструмент режущий
	 Назначение: для разрезания костной ткани при операциях. Дугообразная, зубчатая длина 350мм
	1
	

	Инструмент фиксационный
	Назначение: для фиксации легкоранимых нежных тканей. Описание: бранши имеют на рабочей стороне неглубокие поперечные насечки ,размеры 150х2,5. 
	10
	

	Инструмент фиксационный
	 Назначение: для фиксации легкоранимых нежных тканей. Описание: бранши имеют на рабочей стороне неглубокие поперечные насечки ,размеры 200х2,5. 
	4
	

	Инструмент фиксационный
	 Назначение: для фиксации легкоранимых нежных тканей. Описание: бранши ввиде зубчаттой круглой поверхности,размеры 200х18 
	2
	

	Инструмент фиксационный
	Назначение: для захватывания краев раны и более крепкого удерживания плотных тканей. Характеризуется : одна бранша которого имеет на конце два зубца, а вторая - один зубец, совмещающийся при смыкании пинцета с впадиной между зубцами первой бранши размеры 150х2,5. 
	10
	

	Инструмент фиксационный
	Назначение: для захватывания краев раны и более крепкого удерживания плотных тканей. Характеризуется : одна бранша которого имеет на конце два зубца, а вторая - один зубец, совмещающийся при смыкании пинцета с впадиной между зубцами первой бранши размеры 200х2,5. 
	4
	

	Инструмент фиксационный
	Назначение: для захватывания краев раны и более крепкого удерживания плотных тканей. Характеризуется : одна бранша которого имеет на конце два зубца, а вторая - один зубец, совмещающийся при смыкании пинцета с впадиной между зубцами первой бранши размеры 100х0,6. 
	1
	

	Инструмент оттесняющий
	Назначение :для оттеснгения мягких тканей. Длина 212мм
	1
	

	Инструмент оттесняющий
	Назначение :для оттеснгения мягких тканей. Составляюшие, которого перемещают и фиксируют с помощью реечного механизма. Расход максимально 165мм
	1
	

	Инструмент оттесняющий
	Назначение :для оттеснгения мягких тканей. Трехлопасной, длина 225мм
	1
	

	Инструмент оттесняющий
	Назначение :для оттеснгения мягких и костных тканей. изогнутый, длина 175мм
	1
	

	Инструмент оттесняющий
	Назначение :для оттеснгения мягких и костных тканей. прямой, длина 175мм
	1
	

	Инструмент оттесняющий
	Назначение :для оттеснгения мягких и костных тканей. С двойным изгибом левый. Длина 268мм
	1
	

	Инструмент оттесняющий
	Назначение :для оттеснгения мягких и костных тканей. С двойным изгибом правый. Длина 268мм
	1
	

	Инструмент оттесняющий
	Назначение: для разведения краев разреза трахеи перед введением в нее трахеотомической трубки при хирургических вмешательствах. Длина 125мм, длина рабочей части  - 45 мм, ширина концов в сомкнутом состоянии - 5 мм, высота гнутья - 30 мм
	1
	

	Инструмент режущий
	Назначение: для фиксации режущей части. Длина 130мм
	2
	

	инструмент вспомогательный
	Назначение: для фиксации режущей части. Пара
	1
	

	Инструмент режущий
	Назначение: для рассечения мягких тканей, брюшистая рабочая часть. длина 150мм ,  длина рабочей части 40 мм
	10
	

	Инструмент режущий
	Назначение: для рассечения мягких тканей, остроконечнаярабочая часть. длина 150мм ,  длина рабочей части 40 мм
	2
	

	инструмент колющий
	Назначение: для прокола брюшной полости, редставляющий собой стальной остроконечный стилет с надетой на него трубкой, комплект из 4 шт.. длина 200мм и диаметр рабочей части 2 мм, длина 220мм  и диаметр рабочей части 3,3 мм, длина 240мм и диаметр рабочей части 4,7 мм, длина 240мм и диаметр рабочей части 7 мм
	1
	

	инструмент вспомогательный
	комплект из №1-6. изделие из титана.
	2
	

	Инструмент оттесняющий
	Назначение: для отведения мозговой ткани, двухсторонний, длина 210мм   ширина - 8 мм
	1
	

	Инструмент оттесняющий
	Назначение: для отведения мозговой ткани, двухсторонний,длина 210мм   ширина - 15 мм
	1
	

	инструмент выкусывающий
	Назначение: для захватывания геморроидальных узлов, инструмент с отверстиями и кольцеобразными канавками на концах браншей. Длина 215мм, ширина рабочей части 18 мм
	2
	

	инструмент выкусывающий
	Назначение: для захватывания и удержания кишечной стенки, инструмент имеет зубчатую поверхность. Длина 200мм, ширина рабочей части 4,8 мм
	4
	

	инструмент выкусывающий
	Назначение: для захватывания кишечной стенки без ее травмирования, Длина 240мм, длина - 25 мм, ширина губок в сомкнутом состоянии - 12 мм, паз - 7х14 мм.
	1
	

	инструмент выкусывающий
	Назначение: для захватывания кишечной стенки без ее травмирования, инструмент имеет зубчатую поверхность. Длина 170мм,
	1
	

	инструмент выкусывающий
	Назначение: для оттягивания матки.инструмент с отверстиями и кольцеобразными канавками на концах браншей. Длина 250мм.
	1
	

	инструмент выкусывающий
	Назначение: для удаления костных секвестров и осколков кости, зогнутыми губками, имеющими косую нарезку, длина 203 мм.
	1
	

	инструмент выкусывающий
	Назначение: для освежения краев кости и костных выступов после распила. Круглые губки, изогнутые. Длина 170мм.
	1
	

	инструмент выкусывающий
	Назначение: для освежения краев кости и костных выступов после распила. Круглые губки.прямые Длина 170мм.
	1
	


Начальная (максимальная) цена контракта: 256 300,00 (двести пятьдесят шесть тысяч триста рублей)

Главный врач МУЗ «Динская ЦРБ»


__________________Э.А. Асланян

