Приложение №1
	№ п/п
	Наименование товара
	Количество, 
	Цена за ед. (руб.)
	Требование к поставляемому товару

	1
	Катетер в/в с доп портом Ch20
	200 шт
	15,00
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	2
	Катетер в/в с доп портом Ch14
	300 шт
	15,00
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	3
	Катетер Фолея 2-х ходовой Ch14
	10 шт
	35,00
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	4
	Шприц для шприцевых насосов с иглой, стерильный, 50 мл Apexmed
	100 шт
	36,00
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	5
	Полигликолид USP2-0 (EP3), длина 75 см, игла колющая 30мм 1/2,  12шт в уп,  G3092-75
	5 уп
	1670,00
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	6
	Кетгут USP1 (EP5) длина 75см, игла колющая 37мм 1/2, 12шт в уп G3728-75
	8 уп
	1000,00
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	7
	Полигликолид  USP1 (EP4) длина 90см, игла колюшая 48мм 1/2, 12шт в уп. G4898-90
	10 уп
	1900,00
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	8
	Комплект для идентификации новорожденных голубой
	500 шт
	42,00
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	9
	Комплект для идентификации новорожденных розовый
	500 шт
	42,00
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	10
	Гель для УЗИ средней вязкости, 5кг
	2 кан
	790,00
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	11
	Магистраль удлинительная 150см KD-Line
	200 шт
	25,00
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	12
	Трехходовый кран KD-Flex
	200 шт
	20,00
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	13
	Трубка эндотрахеальная без манжеты d 4,0 Tro-Pulmoflow
	50 шт
	40,00
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	14
	Трубка эндотрахеальная без манжеты d 5,5 Tro-Pulmoflow
	50 шт
	40,00
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	15
	Самоклеющийся пакет без складки из крафт бумаги 230х280, 100 шт/уп
	2 уп
	700,00
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	16
	Лезвия хир. №21 о/р
	300 шт
	4,00
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	17
	Катетеры отсасывающие Мюлли метрические с в/к CH06
	100 шт
	28,00
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	18
	Катетеры отсасывающие Мюлли метрические с в/к CH08
	100 шт
	28,00
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	19
	Аспирационная канюля для многократного забора медикаментов Mini-Spike Plus ref 4550234
	100 шт
	95,00
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	20
	Комплект одежды хир. (бахилы хир. низкие, халат хир. 140см. пл 42 г/м2, шапочка-колпак хир., маска мед. 3-х слойная, фартук ламинир. 140см)
	250 шт
	165,00
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	21
	Акушерский комплект (простыня впитывающая 60х60 см – 1 шт. простыня влагонепроницаемая 140х80 см – 1 шт. салфетка влагонепроницаемая 80х70 см – 1 шт. рубашка для роженица, пл. 25 г/м2 – 1 шт. бахилы высокие, пл. 25 г/м2 – 1 пара шапочка-берет – 1 шт. салфетка бумажная 20х20 см – 3 шт.)
	100 уп
	145,00
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	22
	Перчатки кольчужные противопорезные, размер L
	10 шт
	1200,00
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.


Начальная  цена контракта( максимальная)- 199 330,00 (сто девяносто девять тысяч триста тридцать рублей,00 копеек)
Главный врач МУЗ «Динская ЦРБ»                          ______________________Э.А. Асланян

